### Приложение 1

##### Антимикробные средства для обычного тестирования и выдачи ответа по неприхотливым

##### микроорганизмам в лабораториях клинической микробиологии (CLSI, 2009)

| ГРУППЫ | Enterobacteriaceae 7 | Pseudomonas aeruginosa | Staphylococcus spp. | Enterococcus spp.13 | Acinetobacter spp. | Burkholderia cepacia1 | Stenotrophomonas maltophilia | * Другие НГОБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – Первооче-редное тестирование и выдача ответа | Ампициллин 7 | Цефтазидим | Азитромицин 4 или Кларитромицин 4 или Эритромицин 4 | Ампициллин Бензилпенициллин 14 | Ампициллин/сульбактам | Триметоприм /сульфаметоксазол | Триметоприм /сульфаметоксазол | Цефтазидим |
|  | Цефазолин 1 Цефалотин 1 | Гентамицин Тобрамицин | Клиндамицин 4 |  | Цефтазидим |  |  | Гентамицин |
|  | Гентамицин Тобрамицин | Пиперациллин | Оксациллин (цефокситин) 10,11 |  | Ципрофлоксацин Левофлоксацин |  |  | Тобрамицин |
|  |  |  | Бензилпенициллин 10 |  | Имипенем Меропинем |  |  | Пиперациллин |
|  |  |  | Триметоприм /сульфаметоксазол |  | Гентамицин Тобрамицин |  |  |  |
| # B – Первооче-редное тестирование и выборочный ответ 5 | Амикацин | Амикацин | * Даптомицин | * Даптомицин | Амикацин | Цефтазидим | * Цефтазидим | Амикацин |
|  | Амоксициллин/клавуланат или Ампициллин/сульбактам Пиперациллин /тазобактам Тикарцил-лин/клавуланат | Азтреонам | Линезолид | Линезолид | Пиперациллин /тазобактам Тикарцил-лин/клавуланат | Хлорамфеникол 4 | * Хлорамфеникол 4 | Азтреонам |
|  |  | Цефепим | Телитромицин 4 | Хинупристин / дальфопристин 15 |  | * Левофлоксацин | Левофлоксацин | Цефепим |
|  | Цефуроксим | Ципрофлоксацин Левофлоксацин | Доксициклин Тетрациклин 2 | Ванкомицин | Цефепим | Меропинем | Миноциклин | Ципрофлоксацин Левофлоксацин |
|  | Цефепим | Имипенем Меропинем | Ванкомицин |  | Цефотаксим Цефтриаксон | Миноциклин | * Тикарцил-лин/клавуланат | Имипенем Меропинем |
|  | Цефотетан Цефокситин | Пиперациллин /тазобактам Тикарциллин | Рифампицин 3 |  | Доксициклин Миноциклин Тетрациклин | * Тикарцил-лин/клавуланат |  | Пиперациллин /тазобактам Тикарцил-лин/клавуланат |
|  | Цефотаксим 7, 8, 9 или Цефтриаксон 7, 8, 9 |  |  |  | Пиперациллин |  |  | Триметоприм /сульфаметоксазол |
|  | Ципрофлоксацин 7 Левофлоксацин 7 |  |  |  | Триметоприм /сульфаметоксазол |  |  |  |
|  | Эртапенем Имипенем Меропинем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиперациллин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Триметоприм /сульфаметоксазол 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание приложения 1

| ГРУППЫ | Enterobacteriaceae 7 | Pseudomonas aeruginosa | Staphylococcus spp. | Enterococcus spp. 13 | Acinetobacter spp. | Burkholderia cepacia | Stenotrophomonas maltophilia | * Другие НГОБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C – Дополни-тельное тестирование и выборочный ответ 6 | Азтреонам |  | Хлорамфеникол 4 | Гентамицин (только для скрининга на устойчивость высокого уровня) | * Колистин |  |  | Цефотаксим Цефтриаксон |
|  | Цефтазидим 9 |  | Ципрофлоксацин или Левофлоксацин или Офлоксацин Моксифлоксацин | Стрептомицин (только для скрининга на устойчивость высокого уровня) | * Полимиксин В |  |  | Хлорамфеникол 4 |
|  | Хлорамфеникол 4, 7 |  | Гентамицин |  |  |  |  |  |
|  | Тетрациклин 2 |  | Хинупристин / дальфопристин 12 |  |  |  |  |  |
| # U – Дополни-тельное тестирование для штаммов из мочи | Ломефлоксацин или офлоксацин Норфлоксацин | Ломефлоксацин или офлоксацин Норфлоксацин | Ломефлоксацин Норфлоксацин | Ципрофлоксацин Левофлоксацин Норфлоксацин |  |  |  | Ломефлоксацин или Офлоксацин Норфлоксацин |
|  | Нитрофурантоин |  | Нитрофурантоин | Нитрофурантоин |  |  |  | Сульфизоксазол |
|  | Сульфизоксазол |  | Сульфизоксазол | Тетрациклин 2 |  |  |  | Тетрациклин 2 |
|  | Триметоприм |  | Триметоприм |  |  |  |  |  |

Примечания к Приложениям 1-1а:

* Рекомендуется использовать определение МПК методом серийных разведений, т.к. диско-диффузионный метод с данным антибиотиком дает ненадежные результаты

### Приложение 1а

##### Антимикробные средства для обычного тестирования и выдачи ответа по прихотливым

##### микроорганизмам в лабораториях клинической микробиологии (CLSI, 2009)*

| ГРУППЫ | Haemophilus spp.20 | Neisseria gonorrhoeae 24 | Streptococcus pneumoniae 25 |  | Streptococcus spp. , группа бета-гемолитических 31 | Streptococcus spp., группа «зеленящих» 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – Первооче-редное тестирование и выдача ответа | Ампициллин 20,22 |  | Эритромицин 16,4 |  | Клиндамицин 4,30 Эритромицин 16,4, 30 | * Бензилпенициллин 27 * Ампициллин 27 |
|  | Триметоприм /сульфаметоксазол |  | Бензилпенициллин 26 (оксациллиновый диск) |  | Бензилпенициллин 28 или Ампициллин 28 |  |
|  |  |  | Триметоприм /сульфаметоксазол |  |  |  |
| # B – Первооче-редное тестирование и выборочный ответ 17 | Ампициллин/сульбактам |  | * Цефепим * Цефотаксим 26 * Цефтриаксон 26 |  | Цефепим или Цефотаксим или Цефтриаксон | Цефепим Цефотаксим Цефтриаксон |
|  | Цефуроксим (парентерально) |  | Клиндамицин 4 |  | Ванкомицин | Ванкомицин |
|  | Цефотаксим 20 или Цефтазидим или Цефтриаксон 20 |  | Гемифлоксацин 25 Левофлоксацин 25 Моксифлоксацин 25 Офлоксацин |  |  |  |
|  | Хлорамфеникол 20, |  | * Меропинем 26 |  |  |  |
|  | Меропинем 20,23 |  | Телитромицин |  |  |  |
|  |  |  | Тетрациклин 19 |  |  |  |
|  |  |  | Ванкомицин 26 |  |  |  |
| C – Дополни-тельное тестирование и выборочный ответ 18 | Азитромицин 21 Кларитромицин 21 | Цефиксим или Цефподоксим |  | * Амоксициллин * Амоксициллин/клавуланат | Хлорамфеникол 4 | Хлорамфеникол 4 |
|  | Азтреонам | Цефотаксим или Цефтриаксон |  | Цефуроксим | * Даптомицин | Клиндамицин 4 |
|  | Амоксициллин/клавуланат 21 | Цефокситин Цефуроксим |  | Хлорамфеникол 4 |  | Эритромицин 16,4 |
|  | Цефаклор 21 Цефпрозил 21 | Ципрофлоксацин или Офлоксацин |  | * Эртапенем * Имипенем | Левофлоксацин Офлоксацин | Линезолид |
|  | Цефдинир 21 или Цефиксим 21 или Цефподоксим 21 | Бензилпенициллин 24 |  | Линезолид | Линезолид |  |
|  | Цефуроксим (перорально) | Спектиномицин |  | Рифампицин 3 | Хинупристин / дальфопристин 29 |  |
|  | Ципрофлоксацин или Левофлоксацин или Ломефлоксацин или Моксифлоксацин или Офлоксацин Гемифлоксацин | Тетрациклин 19 |  |  |  |  |
|  | Эртапенем или Имипенем |  |  |  |  |  |
|  | Рифампицин |  |  |  |  |  |
|  | Телитромицин 21 |  |  |  |  |  |
|  | Тетрациклин 19 |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечания к таблицам Приложений 1-1а:

- В отношении бактерий, выделенных из ликвора, обычно не выдают ответ по чувствительности, определяемой диско-диффузионным методом, к следующим антибиотикам: применяемым только перорально, цефалоспоринам 1-2-го поколений (за исключением парентеральной формы цефуроксима), клиндамицину, макролидам, тетрациклинам, фторхинолонам. Данные антибиотики не являются средствами выбора при нейроинфекциях, вызванных возбудителями, указанными в последующих таблицах, и могут быть неэффективными при лечении таких инфекций.

- Антимикробные средства выделены в группы (A, B, C, U) с учетом их клинической эффективности, распространенности устойчивых штаммов бактерий, необходимости минимизировать формирование резистентости возбудителей, стоимости препаратов и рекомендаций FDA (США) по выбору альтернативных средств. Некоторые тесты полезны в целях эпиднадзора за инфекциями.

- В ячейках таблицы расположены группы сходных по действию, интерпретации результата и клинической эффективности антимикробных средств. Средства, связанные словом «или», обладают почти полной перекрестной чувствительностью или устойчивостью, поэтому результаты по одному средству позволяют предсказать и чувствительность/устойчивость к другому. Например, штамм энтеробактерий (не обладающих -лактамазами расширенного спектра, БЛРС), показавший чувствительность к цефотаксиму, можно считать чувствительным и к цефтриаксону, что и может быть указано в ответе. Если средства в ячейке не связаны словом «или», подобное предсказание невозможно.

1) Уровень чувствительности к цефалотину соответствует уровням чувствительности к цефапирину, цефрадину, цефалексину, цефаклору и цефадроксилу. Чувствительность культуры к цефазолину, цефподоксиму, цефпрозилу, цефуроксиму и лоракарбефу (только у штаммов из мочи) может быть выше, поэтому в случае устойчивости штамма к цефалотину указанные антибиотики тоже используют для тестирования.

2) Тетрациклинчувствительные штаммы можно считать чувствительными к миноциклину и доксициклину. Некоторые культуры, устойчивые или умеренно-устойчивые к тетрациклину, проявляют чувствительность к миноциклину и/или доксициклину.

3) Рифампицин не рекомендуется использовать в лечении без сочетания с другими антимикробными средствами.

4) Кроме возбудителей из мочевых путей

5) Выборочный ответ по антибиотикам группы В показан в случае устойчивости культуры к антибиотикам группы А, для клинически важных культур (например, чувствительность энтеробактерий из ликвора к цефалоспоринам III-го поколения или «мочевых» штаммов к ко-тримоксазолу), а также в случаях аллергии к препаратам группы А или их непереносимости, при полимикробных и/или распространенных инфекциях, для целей эпиднадзора.

6) В группу С включены альтернативные и дополнительные средства, которые могут потребоваться в случае распространения эпидемических или местных устойчивых штаммов, а также для нестандартного лечения (например, хлорамфеникол при внекишечных формах сальмонеллеза) или с целью эпиднадзора.

7) Для обычного тестирования сальмонелл и шигелл применяют только ампициллин, хинолоновый препарат и ко-тримоксазол, а в случае внекишечных проявлений сальмонеллезной инфекции – добавляют цефалоспорины III и хлорамфеникол.

8) Цефотаксим и цефтриаксон применяют вместо препаратов группы А (цефазолина и цефалотина) для тестирования штаммов из ликвора.

9) Несмотря на результаты тестирования in vitro, штаммы клебсиелл, P. mirabilis и E. coli, продуцирующие БЛРС, могут проявляють клиническую устойчивость при лечении пенициллинами, цефалоспоринами или азтреонамом. Методика выявления БЛРС описана ниже. Все БЛРС+ штаммы рассматриваются, как устойчивые к пенициллинами, цефалоспоринами и азтреонаму.

10) Чувствительные к бензилпенициллину стафилококки проявляют чувствительность к другим пенициллинам, цефалоспоринам и карбапенемам. Устойчивые к бензилпенициллину, но чувствительные к оксациллину – чувствительны к -лактамазо-стабильным пенициллинам, ингибиторзащищенным препаратам, а также цефемам и карбапенемам. Оксациллинустойчивые стафилококки резистентны ко всем -лактамам (в т. ч. ингибитор-защищенным). Таким образом, чувствительность к широкому кругу -лактамов можно предсказать после тестирования штамма только с бензилпенициллином и оксациллином (или цефокситином – суррогатом оксациллина). В обычной практике не рекомендуется применять для тестирования другие пенициллины, их комбинации с ингибиторами бета-лактамаз, цефемы или карбопенемы.

11) Для предсказания опосредованной геном mecA оксациллинрезистентности у штаммов S. aureus и S. lugdunensis достаточно поставить тесты с цефокситиновым диском или определение МПК цефокситина. Для определения указанной формы резистентности у коагулазоотрицательных стафилококков (кроме S. lugdunensis) предпочтительно использование диска с цефокситином. Результат по чувствительности/устойчивости к оксациллину выдается на основе тестов с цефокситином – суррогатом оксациллина.

12) Для выдачи ответа по результатам исследования метициллинчувствительных штаммов S. aureus.

13) ВНИМАНИЕ: Несмотря на результаты тестирования in vitro, клиническая эффективность цефалоспоринов, аминогликозадов, клиндамицина и ко-тримоксазола при энтерококковых инфекциях может быть низкой, поэтому ответ о чувствительности к этим средствам не выдается.

14) Чувствительность к пенициллину позволяет считать культуру чувствительной к ампициллину, амоксициллину, ампициллину/сульбактаму, амоксициллину/клавуланату, пиперациллину и пиперациллину/тазобактаму, что характерно для энтерококков, не продуцирующих  -лактамазы. Вместе с тем ампициллинчувствитенльные энтерококки нельзя считать чувствительными к пенициллину (следует поставить тест с пенициллином). При эндокардите и других серьезных энтерококковых инфекциях, если не выявлены высокие уровни устойчивости к стрептомицину и гентамицину, рекомендуется сочетанное применение антибиотиков (бензилпенициллин или ампициллин или ванкомицин + аминогликозид).

15) В случае ванкомицинрезистентных Enterococcus faecium.

16) По уровню чувствительности к эритромицину можно судить о чувствительности/устойчивости к азитромицину, кларитромицину и диритромицину.

17) Выборочный ответ по антибиотикам группы В показан в случае устойчивости культуры к антибиотикам группы А, для клинически важных культур (например, чувствительность Haemophilus influenzae из ликвора к цефалоспоринам III-го поколения), а также в случаях аллергии к препаратам группы А или их непереносимости, при полимикробных и/или распространенных инфекциях, для целей эпиднадзора.

18) В группу С включены альтернативные и дополнительные средства, которые могут потребоваться в случае распространения эпидемических или местных устойчивых штаммов, а также для нестандартного лечения или с целью эпиднадзора.

19) Тетрациклинчувствительные штаммы можно считать чувствительными к миноциклину и доксициклину.

20) Для штаммов H. influenzae, выделенных из ликвора обычно выдают ответ только по чувствительности к ампициллину, цефалоспоринам III-го поколения, хлорамфениколу и меропенему.

21) Хотя такие пероральные антибиотики как амоксициллин/клавуланат, азитромицин, цефаклор, цефдинир, цефиксим, цефподоксим, цефпрозил, цефуроксим аксетил, кларитромицин, лоракарбеф и телитромицин используют для эмпирической терапии респираторных инфекций, вызванных H. influenzae, их тестирование in vitro иногда проводят (с эпидемиологическими целями или в ходе лечения).

22) Об активности амоксициллина можно судить по уровню чувствительности к ампициллину; устойчивость H. influenzae к этим препаратам, как правило, связана с выработкой -лактамаз типа ТЕМ и может быть выявлена в быстром тесте на этот фермент.

23) В случае бактериемии и/или менингита, вызванных H. influenzae (независимо от наличия -лактамаз).

24) Наряду с -лактамазным тестом пенициллин применяется в целях эпиднадзора для выявления одной из форм пенициллинрезистентности гонококков.

25) Чувствительные к левофлоксацину пневмококки, как правило, чувствительны также к гемифлоксацину и моксифлоксацину. Однако, чувствительность к гемифлоксацину и моксифлоксацину не позволяет считать их чувствительными к левофлоксацину.

26) Культуры пневмококка из ликвора тестируют обычно методом серийных разведений с бензилпенициллином и цефотаксимом или цефтриаксоном, или меропенемом, а также ванкомицином (методом серийных разведений или диско-диффузионным методом); пневмококки из других материалов подвергают скринингу с оксациллиновым диском (в случае появления зоны менее 19 мм методом серийных разведений проверяют их чувствительность к бензилпенициллину, цефотаксиму, цефтриаксону или меропинему).

27) Для усиления бактерицидного действия при лечении инфекций, вызванных штаммами, умеренно-устойчивыми к пенициллину или ампициллину, может потребоваться комбинирование с аминогликозидом.

28) Ввиду отсутствия устойчивых к ванкомицину штаммов, в обычной клинической практике нет необходимости проверять чувствительность S. pneumoniae или S. agalactiae к пенициллину и другим рекомендованным для эмпирического лечения -лактамам. Критерии для интерпретации результата используются в целях Разработки фармакотерапии, эпиднадзора и слежения за распространением антибиотикорезистентности; в случае обнаружения устойчивых или умеренно-устойчивых штаммов их пересылают в референс-лаборатории для подтверждения.

29) Ответ выдается в случае тестирования S. pyogenes.

30) Для профилактики интранатальной инфекции, обусловленной стрептококками группы В, применяют пенициллин или ампициллин. Для женщин с аллергией на пенициллин в случае низкого риска анафилаксии рекомендован цефазолин, высокого – клиндамицин или эритромицин. Стрептококки группы В чувствительны к ампициллину, пенициллину и цефазолину, но могут проявлять устойчивость к клиндамицину и/или эритромицину. В этой связи стрептококки группы В, выделенные от беременных женщин с выраженной аллергией на пенициллин (высокий риск анафилаксии), следует тестировать с клиндамицином и эритромицином.

31) В данной таблице группа бета-гемолитических стрептококков объединяет пиогенные стрептококки, образующие крупные колонии и обладающие антигенами групп A (S. pyogenes), C, G и B (S. agalactiae). Бета-гемолитические стрептококки, формирующие мелкие колонии, с антигенами групп A, C, F или G (S. anginosus, известные ранее как “S. milleri”) отнесены к группе «зеленящих», поэтому для интерпретации результата рекомендуется использовать соответствующие критерии.

Приложение 2A

##### Диаметры зон задержки роста (мм) контрольных штаммов неприхотливых микроорганизмов при тестировании диско-диффузионным методом на агаре Мюллера–Хинтона

#### без крови или других добавок (CLSI, 2009; одобрено FDA)

| АНТИБИОТИК | Содержание в диске (мкг) | Escherichia coli ATCC 259221 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Escherichia coli ATCC 352182 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азитромицин | 15 |  | 21–26 |  |  |
| Азлоциллин | 75 |  |  | 24–30 |  |
| Азтреонам | 30 | 28–36 |  | 23–29 |  |
| Амикацин | 30 | 19–26 | 20–26 | 18–26 |  |
| Амоксициллин/клавуланат | 20/10 | 18–24 | 28–36 |  | 17–22 |
| Ампициллин | 10 | 16–22 | 27–35 |  | 6 |
| Ампициллин/сульбактам | 10/10 | 19–24 | 29–37 |  | 13–19 |
| Бензилпеницилиин | 10 ЕД |  | 26–37 |  |  |
| Ванкомицин | 30 |  | 17–21 |  |  |
| Гареноксацин | 5 | 28–35 | 30–36 | 19–25 |  |
| Гатифлоксацин | 5 | 30–37 | 27–33 | 20–28 |  |
| Гемифлоксацин | 5 | 29–36 | 27–33 | 19–25 |  |
| Гентамицин6 | 10 | 19–26 | 19–27 | 16–21 |  |
| Грепафлоксацин | 5 | 28–36 | 26–31 | 20–27 |  |
| Даптомицин4 | 30 |  | 18–23 |  |  |
| Диритромицин | 15 |  | 18–26 |  |  |
| Доксициклин | 30 | 18–24 | 23–29 |  |  |
| Дорипенем | 10 | 28–35 | 33–42 | 29–35 |  |
| Еноксацин | 10 | 28–36 | 22–28 | 22–28 |  |
| Иклаприм | 5 | 14–22 | 25–33 |  |  |
| Имипенем | 10 | 26–32 |  | 20–28 |  |
| Канамицин | 30 | 17–25 | 19–26 |  |  |
| Карбенициллин | 100 | 23–29 |  | 18–24 |  |
| Кларитромицин | 15 |  | 26–32 |  |  |
| Клинафлоксацин | 5 | 31–40 | 28–37 | 27–35 |  |
| Клиндамицин3 | 2 |  | 24–30 |  |  |
| Колистин | 10 | 11–17 |  | 11–17 |  |
| Левофлоксацин | 5 | 29–37 | 25–30 | 19–26 |  |
| Линезолид | 30 |  | 25–32 |  |  |
| Ломефлоксацин | 10 | 27–33 | 23–29 | 22–28 |  |
| Лоракарбеф | 30 | 23–29 | 23–31 |  |  |
| Мезлоциллин | 75 | 23–29 |  | 19–25 |  |
| Меропенем | 10 | 28–34 | 29–37 | 27–33 |  |
| Метициллин | 5 |  | 17–22 |  |  |
| Мециллинам | 10 | 2430 |  |  |  |
| Миноциклин | 30 | 19–25 | 25–30 |  |  |
| Моксалактам | 30 | 28–35 | 18–24 | 17–25 |  |
| Моксифлоксацин | 5 | 28–35 | 28–35 | 17–25 |  |
| Налидиксовая кислота | 30 | 22–28 |  |  |  |
| Нафциллин | 1 |  | 16–22 |  |  |
| Нетилмицин | 30 | 22–30 | 22–31 | 17–23 |  |
| Нитрофурантоин | 300 | 20–25 | 18–22 |  |  |
| Норфлоксацин | 10 | 28–35 | 17–28 | 22–29 |  |
| Оксациллин | 1 |  | 18–24 |  |  |
| Офлоксацин | 5 | 29–33 | 24–28 | 17–21 | 12–18 |
| Пиперациллин | 100 | 24–30 |  | 25–33 |  |
| Пиперациллин/тазобактам | 100/10 | 24–30 | 27–36 | 25–33 | 24–30 |
| Полимиксин В | 300 ЕД | 1319 |  | 1418 |  |
| Рифампицин | 5 | 8–10 | 26–34 |  |  |

(окончание приложения 2A)

| Спарфлоксацин | 5 | 30–38 | 27–33 | 21–29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стрептомицин6 | 10 | 12–20 | 14–22 |  |  |
| Сульфизоксазол7 | 250 или 300 | 15–23 | 24–34 |  |  |
| Тейкопланин | 30 |  | 15–21 |  |  |
| Телаванцин | 30 |  | 16–20 |  |  |
| Телитромицин | 15 |  | 24–30 |  |  |
| Тетрациклин | 30 | 18–25 | 24–30 |  |  |
| Тигециклин | 15 | 20–27 | 2025 | 9–13 | – |
| Тикарциллин | 75 | 24–30 |  | 21–27 | 6 |
| Тикарциллин/клавуланат | 75/10 | 24–30 | 29–37 | 20–28 | 21–25 |
| Тобрамицин | 10 | 18–26 | 19–29 | 19–25 |  |
| Триметоприм7 | 5 | 21–28 | 19–26 |  |  |
| Триметоприм/Сульфа-метоксазол7 | 1,25/ 23,75 | 23–29 | 24–32 |  |  |
| Тровафлоксацин | 10 | 29–36 | 29–35 | 21–27 |  |
| Троспектомицин | 30 | 10–16 | 15–20 |  |  |
| Фаропенем | 5 | 20–26 | 2734 | – | – |
| Флероксацин | 5 | 28–34 | 21–27 | 12–20 |  |
| Фосфомицин5 | 200 | 22–30 | 25–33 |  |  |
| Хинупристин / дальфопристин | 15 |  | 21–28 |  |  |
| Хлорамфеникол | 30 | 21–27 | 19–26 |  |  |
| Цефазолин | 30 | 21–27 | 29–35 |  |  |
| Цефаклор | 30 | 23–27 | 27–31 |  |  |
| Цефалотин | 30 | 15–21 | 29–37 |  |  |
| Цефамандол | 30 | 26–32 | 26–34 |  |  |
| Цефдинир | 5 | 24–28 | 25–32 |  |  |
| Цефдиторен | 5 | 22–28 | 20–28 |  |  |
| Цефепим | 30 | 31–37 | 23–29 | 24–30 |  |
| Цефетамет | 10 | 24–29 |  |  |  |
| Цефиксим | 5 | 23–27 |  |  |  |
| Цефметазол | 30 | 26–32 | 25–34 |  |  |
| Цефокситин | 30 | 23–29 | 23–29 |  |  |
| Цефоницид | 30 | 25–29 | 22–28 |  |  |
| Цефоперазон | 75 | 28–34 | 24–33 | 23–29 |  |
| Цефотаксим | 30 | 29–35 | 25–31 | 18–22 |  |
| Цефотетан | 30 | 28–34 | 17–23 |  |  |
| Цефподоксим | 10 | 23–28 | 19–25 |  |  |
| Цефпрозил | 30 | 21–27 | 27–33 |  |  |
| Цефтазидим | 30 | 25–32 | 16–20 | 22–29 |  |
| Цефтаролин | 30 | 26–34 | 26–35 | – |  |
| Цефтибутен | 30 | 27–35 |  |  |  |
| Цефтизоксим | 30 | 30–36 | 27–35 | 12–17 |  |
| Цефтобипрол | 30 | 30–36 | 26–34 | 24–30 |  |
| Цефтриаксон | 30 | 29–35 | 22–28 | 17–23 |  |
| Цефуроксим | 30 | 20–26 | 27–35 |  |  |
| Циноксацин | 100 | 26–32 |  |  |  |
| Ципрофлоксацин | 5 | 30–40 | 22–30 | 25–33 |  |
| Эритромицин3 | 15 |  | 22–30 |  |  |
| Эртапенем | 10 | 29–36 | 2431 | 1321 | – |

Примечания:

1. АТСС – торговая марка Американской коллекции типовых культур.

2. При условии надлежащего хранения штамма.

3. В обычных условиях для контроля применяют штамм S. aureus ATCC 25923. В некоторых случаях (обучение, оценка компетентности, проверка тестов) при использовании дисков с эритромицином и клиндамицином в качестве дополнительного контроля рекомендуется применять штамм S. aureus ATCC BAA-977 (обладающий индуцибельной ermA-опосредованной устойчивостью) и штамм S. aureus ATCC BAA-976 (обладающий только msrA-опосредованным эффлюксом макролидов). Штамм BAA-977 должен проявлять индуцибельную устойчивость (положительный результат в тесте на образование D-зоны), а штамм BAA-976 должен давать отрицательный результат в указанном тесте.

4. На некоторых партиях агара Мюллера-Хинтона с уменьшенным содержанием кальция зоны задержки роста могут быть меньшими.

5. Диск содержит 50 мг глюкозо-6-фосфата.

6. Для контроля дисков с 300 мкг стрептомицина или 120 мкг гентамицина применяют контрольный штамм Enterococcus faecalis ATCC 29212: стрептомицин должен давать зону размером 14-20 мм, гентамицин – зону 16-23 мм.

7. На результаты тестов могут существенное влияние оказывать повышенные уровни тимина и тимидина в среде.

Приложение 2Б

##### Диаметры зон задержки роста (мм) контрольных штаммов прихотливых

##### микроорганизмов при тестировании диско-диффузионным методом

#### (CLSI, 2009; одобрено FDA)

| АНТИБИОТИК | Содержание в диске (мкг) | Haemophilus influenzae ATCC 492471 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 | Streptococcus pneumoniae ATCC 496192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азитромицин | 15 | 13–21 | – |  | 1925 |
| Азтреонам | 30 | 30–38 |  | – |  |
| Амоксициллин/клавуланат3 | 20/10 | 15–23 | – |  | – |
| Ампициллин | 10 | 13–21 | – |  | 3036 |
| Ампициллин/сульбактам | 10/10 | 14–22 | – |  | – |
| Бензилпеницилиин | 10 ЕД |  | – | 2634 | 2430 |
| Ванкомицин | 30 |  | – |  | 2027 |
| Гареноксацин | 5 | 33–41 | – | – | 2633 |
| Гатифлоксацин | 5 | 33–41 | – | 45–56 | 2431 |
| Гемифлоксацин | 5 | 30–37 | – | – | 2834 |
| Грепафлоксацин | 5 | 32–39 | – | 44–52 | 2128 |
| Даптомицин5 | 30 |  | – |  | 1926 |
| Диритромицин | 15 |  | – |  | 1825 |
| Дорипенем | 10 | 21–31 |  |  | 30–38 |
| Еноксацин | 10 | – | – | 43–51 |  |
| Иклаприм | 5 | 24–33 |  |  | 21–29 |
| Имипенем | 10 | 21–29 |  | – |  |
| Кларитромицин | 15 | 1117 | – |  | 2531 |
| Клинафлоксацин | 5 | 34–43 | – | – | 2734 |
| Клиндамицин | 2 |  | – |  | 1925 |
| Левофлоксацин | 5 | 32–40 | – | – | 2025 |
| Линезолид | 30 |  | – |  | 2534 |
| Ломефлоксацин | 10 | 33–41 | – | 45–54 |  |
| Лоракарбеф | 30 | – | 26–32 |  | 2228 |
| Меропенем | 10 | 20–28 | – | – | 2835 |
| Моксифлоксацин | 5 | 31–39 | – | – | 2531 |
| Нитрофурантоин | 300 | – | – |  | 2329 |
| Норфлоксацин | 10 | – | – | – | 1521 |
| Оксациллин | 1 |  | – |  | ≤126 |
| Офлоксацин | 5 | 31–40 | – | 43–51 | 1621 |
| Пиперациллин/тазобактам | 100/10 | 33–38 | – | – | – |
| Рифампицин | 5 | 22–30 | – |  | 2530 |
| Спарфлоксацин | 5 | 32–40 | – | 43–51 | 2127 |
| Спектиномицин | 100 | – | – | 23–29 | – |
| Телаванцин | 30 |  |  |  | 17–24 |
| Телитромицин | 15 | 1723 | – |  | 2733 |
| Тетрациклин | 30 | 14–22 | – | 3042 | 2731 |
| Тигециклин | 15 | 23–31 |  | 30–40 | 23–29 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол | 1,25/ 23,75 | 24–32 | – |  | 2028 |
| Тровафлоксацин | 10 | 32–39 | – | 42–55 | 2532 |
| Троспектомицин | 30 | 22–29 | – | 2835 |  |
| Фаропенем | 5 | 15–22 | – | – | 2735 |
| Флероксацин | 5 | 30–38 | – | 43–51 |  |
| Хинупристин / дальфопристин | 15 | 1521 | – |  | 1924 |
| Хлорамфеникол | 30 | 31–40 | – |  | 2327 |

(окончание приложения 2Б)

| Цефаклор | 30 | – | 25–31 |  | 2432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цефалотин | 30 | – | – |  | 2632 |
| Цефдинир | 5 | – | 24–31 | 4049 | 2631 |
| Цефдиторен | 5 | 25–34 | – |  | 2735 |
| Цефепим | 30 | 25–31 | – | 37–46 | 2835 |
| Цефетамет | 10 | 23–28 |  | 3543 |  |
| Цефиксим | 5 | 25–33 |  | 3745 | 1623 |
| Цефметазол | 30 | 16–21 | – | 3136 |  |
| Цефокситин | 30 | – | – | 3341 |  |
| Цефоницид | 30 | – | 30–38 |  |  |
| Цефотаксим | 30 | 31–39 | – | 38–48 | 3139 |
| Цефотетан | 30 | – | – | 3036 |  |
| Цефподоксим | 10 | 25–31 | – | 3543 | 2834 |
| Цефпрозил | 30 | – | 20–27 |  | 2532 |
| Цефтазидим | 30 | 27–35 | – | 35–43 |  |
| Цефтаролин | 30 | 29–39 | – | – | 3141 |
| Цефтибутен | 30 | 29–36 |  |  |  |
| Цефтизоксим | 30 | 29–39 | – | 42–51 | 2834 |
| Цефтобипрол4 | 30 | 28–36 | 30–38 | – | 33–39 |
| Цефтриаксон | 30 | 31–39 | – | 39–51 | 3035 |
| Цефуроксим | 30 | – | 28–36 | 3341 |  |
| Ципрофлоксацин | 5 | 34–42 | – | 48–58 |  |
| Эритромицин | 15 |  | – |  | 2530 |
| Эртапенем | 10 | 20–28 | 2733 | – | 28–35 |

Примечания:

1. АТСС – торговая марка Американской коллекции типовых культур.

2. Несмотря на отстутствие достоверных критериев интерпретации тестов S. pneumoniae с некоторыми бета-лактамами, штамм АТСС 49619 рекомендуется для контроля тестирования всех стрептококков с дисками всех антибиотиков рекомендуется для контроля ерных критериев интерпретации тестов реде тимина зоны задержки роста могут быть меньшими.0000000000.

3. Для контроля тестов с гемофильными палочками на среде HTM можно использовать штамм E. coli ATCC 35218, который после инкубирования на воздухе должен вокруг диска с амоксициллином/клавуланатом давать зону задержки размером 17–22 мм.

4. Для обычного контроля можно использовать любой из указанных штаммов H. influenzae.

5. На некоторых партиях агара Мюллера-Хинтона с уменьшенным содержанием кальция зоны задержки роста могут быть меньшими.

6. Для контроля сохранности дисков с оксациллином лучше всего использовать штамм S. aureus ATCC 25923, который должен давать зону задержкт роста размером 18–24 мм.

Приложение 3

#### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные

#### пороговые значения МПК для быстрорастущих неприхотливых микроорганизмов  (CLSI, 2009; одобрено FDA)1

|  | Содержание в диске |  | Диаметр зон задержки роста, мм |  |  | Эквивалентные пороговые значения МПК (мкг/мл) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) |  | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| -ЛАКТАМЫ: ПЕНИЦИЛЛИНЫ 21, 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aзлоциллин для P. aeruginosa | 75 |  | 17 |  | 18 | 128 | 64 |
| Ампициллин для энтеробактерий 2 и V. cholerae | 10 |  | 13 | 14–16 | 17 | 32 | 8 |
| - для стафилококков 2,24 | -«- |  | 28 |  | 29 | 0,5 | 0,25 |
| - для энтерококков 31,32 | -«- |  | 16 |  | 17 | 16 | 8 |
| Бензилпенициллин - для стафилококков 24 | 10ЕД |  | 28 |  | 29 | 0,25 | 0,12 |
| - для энтерококков 31,32 | -«- |  | 14 |  | 15 | 16 | 8 |
| - для B. anthracis | – |  |  |  |  | 0,25 | 0,12 |
| Карбенициллин - для P aeruginosa | 100 |  | 13 | 14–16 | 17 | 512 | 128 |
| - для энтеробактерий | -«- |  | 19 | 20–22 | 23 | 64 | 16 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  |  | 64 | 16 |
| Метициллин для S. aureus | 5 |  | 9 | 10–13 | 14 | 16 | 8 |
| Мезлоциллин - для P aeruginosa | 75 |  | 15 | – | 16 | 128 | 64 |
| - для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- |  | 17 | 18–20 | 21 | 128 | 16 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  |  | 128 | 16 |
| Нафциллин для S. aureus | 1 |  | 10 | 11–12 | 13 | 4 | 2 |
| Оксациллин - для S. aureus | 1 |  | 10 | 11–12 | 13 | 4 | 2 |
| - для S. lugdunensis | – |  |  |  |  | 4 | 2 |
| - для других КОС | – |  |  |  |  | 0,5 | 0,25 |
| Пиперациллин - для Paeruginosa | 100 |  | 17 |  | 18 | 128 | 64 |
| - для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- |  | 17 | 18–20 | 21 | 128 | 16 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  |  | 128 | 16 |
| Тикарциллин - для P aeruginosa | 75 |  | 14 |  | 15 | 128 | 64 |
| - для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- |  | 14 | 15–19 | 20 | 128 | 16 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  |  | 128 | 16 |
| Мециллинам (только для E. coli из мочевого тракта) | 10 |  | 11 | 12–14 | 15 | 32 | 8 |
| ИНГИБИТОРЗАЩИЩЕННЫЕ -ЛАКТАМЫ 1,21,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Амоксициллин / клавуланат - для стафилококков | 20/10 | 19 |  |  | 20 | 8/4 | 4/2 |
| - для энтеробактерий | -«- | 13 |  | 14–17 | 18 | 32/16 | 8/4 |
| - для B. pseudomallei | – |  |  |  |  | 32/16 | 8/4 |

(продолжение приложения 3)

| Ампициллин/сульбактам для стафилококков, энтеробактерий и Acinetobacter spp. | 10/10 | 11 | 12–14 | 15 | 32/16 | 8/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиперациллин/тазобактам - для Р aeruginosa | 100/10 | 17 |  | 18 | 128/4 | 64/4 |
| - для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- | 17 | 18–20 | 21 | 128/4 | 16/4 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  | 128/4 | 16/4 |
| - для стафилококков | 100/10 | 17 |  | 18 | 16/4 | 8/4 |
| Тикарциллин/клавуланат - для Р aeruginosa | 75/10 | 14 |  | 15 | 128/2 | 64/2 |
| - для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- | 14 | 15–19 | 20 | 128/2 | 16/2 |
| - для стафилококков | -«- | 22 |  | 23 | 16/2 | 8/2 |
| - для Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia и других НГОБ | – |  |  |  | 128/2 | 16/2 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений)1,3,4,5,24,30 |  |  |  |  |  |  |
| Моксалактам для энтеробактерий, Р aeruginosa и стафилококков | 30 | 14 | 15–22 | 23 | 64 | 8 |
| Цефазолин для энтеробактерий 7 и стафилококков | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефалотин для энтеробактерий 6,7 и стафилококков | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефамандол для энтеробактерий и стафилококков | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефепим для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефметазол для энтеробактерий и стафилококков | 30 | 12 | 13–15 | 16 | 64 | 16 |
| Цефокситин - для энтеробактерий | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| - для S. aureus и S. lugdunensis 24 | -«- | 21 |  | 22 | 8 | 4 |
| - для других КОС 24 | -«- | 24 |  | 25 |  |  |
| Цефоницид для энтеробактерий и стафилококков | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефоперазон для энтеробактерий и стафилококков | 75 | 15 | 16–20 | 21 | 64 | 16 |
| Цефотаксим для энтеробактерий 7, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 | 14 | 15–22 | 23 | 64 | 8 |
| Цефотетан для энтеробактерий и стафилококков | 30 | 12 | 13–15 | 16 | 64 | 16 |

(продолжение приложения 3)

| Цефтазидим - для энтеробактерий, Р aeruginosa, стафилококков и Acinetobacter spp. | 30 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 32 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - для Burkholderia cepacia | -«- |  | 17 |  | 18–20 |  | 21 |  | 32 |  | 8 |
| - для Stenotrophomonas maltophilia, B. pseudomallei и B. mallei | – |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 8 |
| Цефтизоксим для энтеробактерий, Р aeruginosa и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–19 |  | 20 |  | 64 |  | 8 |
| Цефтриаксон для энтеробактерий 7, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 |  | 13 |  | 14–20 |  | 21 |  | 64 |  | 8 |
| Цефуроксим для энтеробактерий и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 32 |  | 8 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лоракарбеф для энтеробактерий 8 и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 32 |  | 8 |
| Цефаклор для энтеробактерий и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 32 |  | 8 |
| Цефдинир для энтеробактерий 8 и стафилококков | 5 |  | 16 |  | 17–19 |  | 20 |  | 4 |  | 1 |
| Цефетамет 9 для энтеробактерий | 10 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 16 |  | 4 |
| Цефиксим 9 для энтеробактерий | 5 |  | 15 |  | 16–18 |  | 19 |  | 4 |  | 1 |
| Цефподоксим для энтеробактерий 9 и стафилококков | 10 |  | 17 |  | 18–20 |  | 21 |  | 8 |  | 2 |
| Цефпрозил для энтеробактерий 10 и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 32 |  | 8 |
| Цефтибутен 11 для энтеробактерий | 30 |  | 17 |  | 18–20 |  | 21 |  | 32 |  | 8 |
| Цефуроксим аксетил (пероральный) для энтеробактерий и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–22 |  | 23 |  | 32 |  | 4 |
| КАРБАПЕНЕМЫ 12, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имипенем - для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 10 | 13 |  |  | 14–15 |  | 16 |  | 16 |  | 4 |
| - для B. pseudomallei и B. mallei | – |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 4 |  |
| Меропенем - для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 10 | 13 |  | 14–15 |  | 16 |  | 16 |  | 4 |  |
| - для Burkholderia cepacia | -«- | 15 |  |  | 16–19 |  | 20 |  | 16 |  | 4 |
| Эртапенем для энтеробактерий и стафилококков | 10 | 15 |  |  | 1618 |  | 19 |  | 8 |  | 2 |

(продолжение приложения 3)

| МОНОБАКТАМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азтреонам для энтеробактерий и Р aeruginosa | 30 | 15 | 16–21 | 22 | 32 |  | 8 |
| ГЛИКОПЕПТИДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ванкомицин - для энтерококков 1,12,31,33 | 30 | 14 | 15–16 | 17 | 32 |  | 4 |
| для S. aureus 25 | – |  |  |  | 16 |  | 2 |
| - для КОС 25 | – |  |  |  | 32 |  | 4 |
| Тейкопланин для стафилококков 26 и энтерококков | 30 | 10 | 11–13 | 14 | 32 |  | 8 |
| АМИНОГЛИКОЗИДЫ 13,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Амикацин для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 | 14 | 15–16 | 17 | 64 |  | 16 |
| Гентамицин - для высокоустойчивых энтерококков | 120 | 6 | 7–9 | 10 | 500 |  | 500 |
| - для стафилококков, энтеробактерий, Р aeruginosa и Acinetobacter spp. | 10 | 12 | 13–14 | 15 | 16 |  | 4 |
| Канамицин для энтеробактерий и стафилококков | 30 | 13 | 14–17 |  18 | 64 |  | 16 |
| Нетилмицин - для энтеробактерий, Р aeruginosa и стафилококков | 30 | 12 | 13–14 | 15 | 32 |  | 8 |
| - для Acinetobacter spp. | – |  |  |  | 32 |  | 8 |
| Стрептомицин - для высокоустойчивых энтерококков | 300 | 6 | 7–9 | 10 | >1000 |  | 500 |
| - для энтеробактерий 14 | 10 | 11 | 12–14 | 15 | – |  | – |
| Тобрамицин для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 10 | 12 | 13–14 | 15 | 16 |  | 4 |
| МАКРОЛИДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Азитромицин для стафилококков 22 | 15 | 13 | 14–17 | 18 | 8 | 2 |  |
| Кларитромицин для стафилококков 22 | 15 | 13 | 14–17 | 18 | 8 | 2 |  |
| Эритромицин для стафилококков 22 и энтерококков 22 | 15 | 13 | 14–22 | 23 | 8 | 0,5 |  |
| ТЕТРАЦИКЛИНЫ 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доксициклин - для стафилококков 15 и энтерококков 15 | 30 | 12 | 13–15 | 16 | 16 |  | 4 |
| - для энтеробактерий | -«- | 10 | 11–13 | 14 | 16 |  | 4 |
| - для Acinetobacter spp. | -«- | 9 | 10–12 | 13 | 16 |  | 4 |
| - для B. pseudomallei и V. Cholerae | – |  |  |  | 16 |  | 4 |

(продолжение приложения 3)

| Миноциклин - для Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, стафилококков 15 и энтерококков 15 | 30 | 14 | 15–18 | 19 | 16 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - для энтеробактерий - и Acinetobacter spp. | -«- | 12 | 13–15 | 16 | 16 | 4 |
| Тетрациклин - для стафилококков 15, энтерококков15 и V. cholerae | 30 | 14 | 15–18 | 19 | 16 | 4 |
| - для энтеробактерий 15 и Acinetobacter spp. 15 | -«- | 11 | 12–14 | 15 | 16 | 4 |
| - для B. mallei | – |  |  |  | 16 | 4 |
| ХИНОЛОНЫ 16,27 |  |  |  |  |  |  |
| Гатифлоксацин - для энтеробактерий, Р aeruginosa (из мочи), Acinetobacter spp. и энтерококков (из мочи) | 5 | 14 | 15–17 | 18 | 8 | 2 |
| - для других НГОБ (из мочи) | – |  |  |  | 8 | 2 |
| - для стафилококков | 5 | 19 | 20–22 | 23 | 2 | 0,5 |
| Гемифлоксацин для энтеробактерий | 5 | 15 | 16–19 | 20 | 1 | 0,25 |
| Грепафлоксацин для энтеробактерий и стафилококков | 5 | 14 | 15–17 | 18 | 4 | 1 |
| Еноксацин для стафилококков (кроме S. aureus) и энтеробактерий | 10 | 14 | 15–17 | 18 | 8 | 2 |
| Левофлоксацин - для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia и энтерококков | 5 | 13 | 14–16 | 17 | 8 | 2 |
| - для Burkholderia cepacia | – |  |  |  | 8 | 2 |
| - для стафилококков | -«- | 15 | 16–18 | 19 | 4 | 1 |
| Ломефлоксацин для энтеробактерий, Р aeruginosa и стафилококков | 10 | 18 | 19–21 | 22 | 8 | 2 |
| Моксифлоксацин для стафилококков | 5 | 20 | 21–23 | 24 | 2 | 0,5 |
| Налидиксовая кислота 16 для энтеробактерий из мочи | 30 | 13 | 14–18 | 19 | 32 | 16 |
| Норфлоксацин для энтеробактерий, Р aeruginosa, стафилококков и энтерококков | 10 | 12 | 13–16 | 17 | 16 | 4 |
| Офлоксацин - для энтеробактерий и Р aeruginosa | 5 | 12 | 13–15 | 16 | 8 | 2 |
| - для стафилококков | -«- | 14 | 15–17 | 18 | 4 | 1 |
| Спарфлоксацин для стафилококков | 5 | 15 | 16–18 | 19 | 2 | 0,5 |
| Флероксацин для энтеробактерий и стафилококков | 5 | 15 | 16–18 | 19 | 8 | 2 |
| Циноксацин для энтеробактерий из мочи | 100 | 14 | 15–18 | 19 | 64 | 16 |

(окончание приложения 3)

| Ципрофлоксацин для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp., стафилококков и энтерококков | 5 | 15 | 16–20 | 21 | 4 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРУГИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Даптомицин - для стафилококков 26 | – | – | – | – | – | 1 |
| - для энтерококков 26 | – |  |  |  |  | 4 |
| Клиндамицин для стафилококков 26 | 2 | 14 | 15–20 | 21 | 4 | 0,5 |
| Колистин - для Р aeruginosa | 10 | 10 | – | 11 | 8 | 2 |
| - для Acinetobacter spp. | – |  |  |  | 4 | 2 |
| Линезолид - для стафилококков 29 | 30 | – | – | 21 | – | 4 |
| - для энтерококков | -«- | 20 | 21–22 | 23 | 8 | 2 |
| Нитрофурантоин для энтеробактерий, стафилококков и энтерококков | 300 | 14 | 15–16 | 17 | 128 | 32 |
| Полимиксин В - для Р aeruginosa | 300 ЕД | 11 | – | 12 | 8 | 2 |
| - для Acinetobacter spp. | – |  |  |  | 4 | 2 |
| Рифампицин для стафилококков 28 и энтерококков 28 | 5 | 16 | 17–19 | 20 | 4 | 1 |
| Сульфонамиды - для энтеробактерий 18, стафилококков 18 и V. cholerae | 250 или 300 | 12 | 13–16 | 17 | 512 | 256 |
| - для других НГОБ 18 | – |  |  |  | 512 | 256 |
| Телитромицин для стафилококков22 | 15 | 18 | 19–21 | 22 | 4 | 1 |
| Триметоприм - для энтеробактерий | 5 | 10 | 11–15 | 16 | 8 | 4 |
| - для стафилококков | -«- | 10 | 11–15 | 16 | 16 | 8 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол - для энтеробактерий 17, Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, стафилококков и V. cholerae | 1,25/ 23,75 | 10 | 11–15 | 16 | 4/76 | 2/38 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  | 4/76 | 2/38 |
| Фосфомицин 20 (для E.coli и E. faecalis из мочевого тракта) | 200 | 12 | 13–15 | 16 | 256 | 64 |
| Хинупристин / дальфопристин для стафилококков и энтерококков | 15 | 15 | 16–18 | 19 | 4 | 1 |
| Хлорамфеникол - для энтеробактерий 19, стафилококков 22 и энтерококков | 30 | 12 | 13–17 | 18 | 32 | 8 |
| - для Burkholderia cepacia22, Stenotrophomonas maltophilia 22 и V. cholerae | – | – | – | – | 32 | 8 |
| - для других НГОБ 22 | – |  |  |  | 32 | 8 |

Примечания к таблице Приложения 3:

1. Общие замечания:

- При тестировании штаммов протея следует игнорировать «роение» внутри основной зоны задержки роста; ввиду присутствия в среде конкурентов триметоприма и сульфаниламидов при тестировании данных средств внутри основной зоны до 20% может покрываться слабым ростом, который не принимают во внимание (отмечают только четкую границу основной зоны).

- Ввиду того, что псевдомонады в течение первых 3-4 дней лечения могут приобретать устойчивость к любым антибиотикам, требуется проведение повторного тестирования. Ответ о чувствительности псевдомонад от больных муковисцидозом рекомендуется выдавать после учета результатов опыта с продлением инкубирования до 24 ч (методом разведений или диско-диффузиогным методом).

- Не смотря на то, что MRSA (устойчивые к оксациллину S. aureus и коагулазонегативные стафилококки) в тестах in vitro могут проявлять чувствительность к таким антибиотикам, как пенициллины (в т.ч. ингибиторзащищенные), цефемы, карбапенемы и другие бета-лактамы, указанные антибиотики в клинике не эффективны, поэтому результаты тестов с ними не сообщают или сообщают об устойчивости; в случае чувствительности штамма к оксациллину его тестируют с указанными антибиотиками и выдают ответ по обычной схеме. Наиболее надежной основой для предсказания устойчивости к оксациллину служит выявление у штамма гена mecA или его продукта – пенициллин-связывающего белка 2а (PBP 2a), что рекомендуется в случае тяжелых стафилококковых инфекций. Выявление указанных маркеров подтверждает устойчивость к оксациллину, а их отсутствие – чувствительность. Если у штамма не выявлены данные маркеры, но при тестировании методом серийных разведений МПК оксациллина составляет не менее 4 мкг/мл, то, ввиду превалирования указанного механизма резистентности, выдают ответ об устойчивости штамма к оксациллину. Определять чувствительность к антибиотикам штаммов S. saprophyticus из мочи нет необходимости, поскольку препараты, применяемые при острых неосложненных инфекциях моче-половых путей (нитрофурантоин, ко-тримоксазол или фторхинолоны), обычно дают положительный клинический эффект.

- Синергидность действия на энтерококки аминогликозида и ампициллина, бензилпенициллина или ванкомицина можно предсказать по скрининговым тестам на устойчивость высокого уровня к гентамицину и стрептомицину. Тестировать другие аминогликозиды в отношение энтерококков не рекомендуется.

2. По тем же критериям интерпретируют и чувствительность к амоксициллину.

3. Независимо от результатов тестирования сальмонеллы и шигеллы, как правило, нечувствительны к цефалоспоринам I-II-го поколений и цефамицинам in vivo, поэтому результат о чувствительности не выдается

4. Несмотря на результаты тестирования in vitro, штаммы клебсиелл и E. coli, продуцирующие БЛРС, могут проявляють клиническую устойчивость при лечении пенициллинами, цефалоспоринами или азтреонамом, поэтому результат по пенициллинам, цефалоспоринам рсширенного спектра или азтреонаму выдается только после теста на БЛРС. Все БЛРС+ штаммы рассматриваются, как устойчивые ко всем пенициллинами, цефалоспоринами и азтреонаму. Вопрос о скрининге на БЛРС всех штаммов мочевого происхождения решается на местном уровне, исходя из распространенности БЛРС+ штаммов и клинико-эпидемиологических данных.

5. Ввиду того, что серрации, цитробактеры и энтеробактеры в течение первых 3-4 дней лечения могут приобретать устойчивость к цефалоспоринам III-го поколения, требуется проведение повторного тестирования

6. См. примечание 1 к таблицам Приложений 1-1а

7. См. примечание 8 к таблицам Приложений 1-1а

8. Ввиду возможного получения результатов ложной чувствительности не рекомендуется тестировать лоракарбеф и цефдинир в отношении цитробактеров, провиденций и энтеробактеров

9. Не пригоден для тестирования морганелл

10. Ввиду возможного получения результатов ложной чувствительности не рекомендуется тестировать цефпрозил в отношении провиденций

11. Только для энтеробактерий – возбудителей инфекций мочевыводящих путей

12. Энтеробактерии, устойчивые к одному или нескольким цефалоспоринам III-го поколения, с более высокими значениями МПК или зауженной зоной вокруг дисков с карбапенемами (даже в пределах критерия чувствительности), могут продуцировать фермент карбапенемазу. Для таких штаммов рекомендуется проведение скрининговых тестов на карбапенемазу. Вместе с тем, подобные тесты (включая модифицированный тест Hodge) не позволяют достоверно выявить этот механизм устойчивости у протеев, провиденций и морганелл. Клиническая эффективность лечения инфекций, вызванных возбудителями, образующими карбапенемазу, не установлена. В этой связи рекомендуется применять для лечения альтернативные средства.

13. Независимо от результатов тестирования in vitro сальмонеллы и шигеллы, как правило, нечувствительны к аминогликозидам in vivo, поэтому результат о чувствительности этих бактерий не выдается

14. Критерии интерпретации по уровням МПК не разработаны.

15. См. примечание 2 к таблицам Приложений 1-1а

16. Если в случае внекишечного сальмонеллеза возбудитель чувствителен ко фторхинолонам, но проявляет устойчивость к налидиксовой кислоте, клинический эффект применения фторхинолона может быть слабым или отсутствовать. В этой связи внекишечные штаммы сальмонелл следует тестировать не только с фторхинолонами, но и с налидиксовой кислотой, а при обнаружении устойчивости к последней врача следует предупредить о возможной неэффективности фторхинолонов.

17. См. примечание 7 к таблицам Приложений 1-1а

18. Уровень чувствительности к сульфизоксазолу соответствует уровню чувствительности к другим сульфаниламидам

19. Обычно по результатам тестирования «мочевых» штаммов ответ не выдается

20. Диск содержит 50 мг глюкозо-6-фосфата. При тестировании методом разведений в агаре (одобрен FDA) в среду добавляют 25 мг/мл глюкозо-6-фосфата.

21. Критерии интерпретации для P. aeruginosa установлены с учетом необходимости применения высоких доз при лечении серьезных инфекций; ввиду того, что монотерапия в большинстве случаев неэффективна, рекомендуется вводить в схему терапии дополнительный антибиотик (фторхинолон, аминогликозид), к которому проявляетчувствительность возбудитель.

22. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а

23. См. примечание 10 к таблицам Приложений 1-1а

24. Устойчивые к пенициллинам стафилококки вырабатывают бета-лактамазу. Проверять чувствительность к ним лучше с использованием пенициллина, нежели ампициллина. Бензилпенициллин используют для проверки чувствительности всех стафилококков ко всем «незащищенным» пенициллинам (ампициллину, амоксициллину, азлоциллину, карбенициллину, мезлоциллину, пиперациллину  и тикарциллину). Прежде, чем отнести штаммы с МПК пенициллина 0,12 мкг/мл (или зоной 29 мм) к чувствительным, следует провести тест на продукцию ими бета-лактамаз. Положительный результат теста свидетельствует об устойчивости штамма к бензилпенициллину, ампициллину, амоксициллину, карбенициллину, тикарциллину, мезлоциллину и пиперациллину. При устойчивости к оксациллину, выдают ответ об устойчивости также к бензилпенициллину, ампициллину, амоксициллину, карбенициллину, тикарциллину, мезлоциллину и пиперациллину или ответ не выдают.

25. Ввиду невозможности получения достоверных результатов диско-диффузионным методом, все штаммы стафилококков следует тестировать с ванкомицином методом серийных разведений и определять МПК. Все штаммы S. aureus с МПК ванкомицина  4 мкг/мл (а КОС  8 мкг/мл) следует направлять в рефернс-лабораторию для подтверждения.

26. Диско-диффузионный метод не позволяет четко разграничить чувствительные и устойчивые штаммы стафилококков и энтерококков.

27. Ввиду того, что стафилококки в течение первых 3-4 дней лечения могут приобретать устойчивость к хинолонам, требуется проведение повторного тестирования.

28. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а

29. Учет результатов диско-диффузионного метода ведут в проходящем свете; при получении данных о нечувствительности штамма результат следует перепроверить методом серийных разведений.

30. См. примечание 13 к таблицам Приложений 1-1а

31. См. примечание 14 к таблицам Приложений 1-1а

32. Ввиду того, что обусловленную продукцией бета-лактамаз устойчивость энтерококков к бензилпенициллину и ампициллину трудно выявить обычными методами, для штаммов из крови или ликворе рекомендуется проведение прямого бета-лактамазного теста с нитроцефином; положительный результат будет свидетельствовать об устойчивости штамма к бензилпенициллину, а также амино-, карбокси- и уреидопенициллинам.

33. При тестировании энтерококков с ванкомицином чашки инкубируют ровно 24 ч и просматривают в проходящем свете; наличие признаков даже слабого роста расценивают как устойчивость. Умеренно-устойчивые штаммы тестируют также методом серийных разведений.

Приложение 4

#### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные пороговые значения МПК для Haemophilus influenzae и Haemophilus parainfluenzae (CLSI, 2009; одобрено FDA)1

|  | Содержание в диске | Диаметр зон задержки роста, мм |  |  | Эквивалентные значения МПК (мкг/мл) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| -ЛАКТАМЫ: ПЕНИЦИЛЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Ампициллин 1,2 | 10 | 18 | 19–21 | 22 | 4 | 1 |
| ИНГИБИТОРЗАЩИЩЕННЫЕ -ЛАКТАМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Амоксициллин/клавуланат 1,3 | 10/20 | 19 | – | 20 | 8/4 | 4/2 |
| Ампициллин/сульбактам 3 | 10/10 | 19 | – | 20 | 4/2 | 2/1 |
| Пиперациллин / тазобактам3 | 100/10 |  |  | 21 | 2/4 | 1/4 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений) |  |  |  |  |  |  |
| Цефамандол 3 | – | – | – | – | 16 | 4 |
| Цефепим 1 | 30 | – | – | 26 | – | 2 |
| Цефоницид 3 | 30 | 16 | 17–19 | 20 | 16 | 4 |
| Цефотаксим 1 | 30 | – | – | 26 |  | 2 |
| Цефтизоксим 1 | 30 |  |  | 26 |  | 2 |
| Цефуроксим 3 | 30 | 16 | 17–19 | 20 | 16 | 4 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |  |  |  |  |  |  |
| Лоракарбеф 1,3 | 30 | 15 | 16–18 | 19 | 32 | 8 |
| Цефаклор 1,3 | 30 | 16 | 17–19 | 20 | 32 | 8 |
| Цефдинир 1 | 5 | – | – | 20 | – | 1 |
| Цефиксим 1 или | 5 | – | – | 21 | – | 1 |
| Цефподоксим 1 | 10 | – | – | 21 | – | 2 |
| Цефетамет 3 | 10 | 14 | 15–17 | 18 | 16 | 4 |
| Цефпрозил 1,3 | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефтибутен 1 | 30 |  |  | 28 |  | 2 |
| Цефуроксим | 30 | 16 | 17–19 | 20 | 16 | 4 |
| КАРБАПЕНЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Меропенем 1 | 10 |  |  | 20 |  | 0,5 |
| Эртапенем 1 или | 10 |  |  | 19 |  | 0,5 |
| Имипенем 1 | 10 | – |  | 16 | – | 4 |
| МОНОБАКТАМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Азтреонам 1 | 30 | – | – | 26 | – | 2 |
| МАКРОЛИДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Азитромицин 1 | 15 | – | – | 12 | – | 4 |
| Кларитромицин 1 | 15 | 10 | 11–12 | 13 | 32 | 8 |
| ФТОРХИНОЛОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Ципрофлоксацин | 5 |  |  | 21 |  | 1 |
| Левофлоксацин, | 5 |  |  | 17 |  | 2 |
| Ломефлоксацин, | 10 |  |  | 22 |  | 2 |
| Моксифлоксацин, | 5 |  |  | 18 |  | 1 |
| или Офлоксацин | 5 | – |  | 16 | – | 2 |
| Гатифлоксацин | 5 |  |  | 18 |  | 1 |
| Гемифлоксацин | 5 |  |  | 18 |  | 0,12 |
| Грепафлоксацин | 5 |  |  | 24 |  | 0,5 |
| Спарфлоксацин | – | – | – | – | – | 0,25 |
| Тровафлоксацин | 10 | – | – | 22 | – | 1 |
| Флероксацин | 5 |  |  | 19 |  | 2 |
| ДРУГИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Рифампицин 4 | 5 | 16 | 17–19 | 20 | 4 | 1 |
| Тетрациклин 5 | 30 | 25 | 26–28 | 29 | 8 | 2 |
| Телитромицин 1 | 10 | 11 | 12–14 | 15 | 16 | 4 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол | 1,25/23,75 | 10 | 11–15 | 16 | 4/76 | 0,5/9,5 |
| Хлорамфеникол 6 | 30 | 25 | 26–28 | 29 | 8 | 2 |

Примечания к таблице Приложения 4:

1. Общие замечания:

- См. примечания 20 и 21 к таблицам Приложений 1-1а.

- Особенности приготовления среды HTM: готовят свежий рабочий раствор гематина путем растворения 50 мг порошка гематина в 100 мл раствора NaOH (0,01 моль/л) при подогревании тщательном перемешивании до полного растворения; добавляют к 1 литру расплавленного агара Мюллера-Хинтона 30 мл раствора гематина и 5 г дрожжевого экстракта, перемешивают и автоклавируют; после остывания среды в нее асептично добавляют 3 мл рабочего раствора никотинамиддинуклеотида (раствор НАД готовят путем растворения 50 мг реактива в 10 мл дистиллированной воды с последующим стерилизующим фильтрованием).

- Ввиду отсутствия резистентных культур или их редкости для некоторых сочетаний микроорганизм/антибиотик установлена только категория «чувствительных»; при получении результата, выходящего за границы данной категории, следует повторно провести идентификацию и определение чувствительности культуры и, в случае подтверждения, направить ее в референс-лабораторию

2. Тест позволяет предсказать также активность амоксициллина; большинство штаммов, устойчивых к указанным антибиотикам, продуцируют β-лактамазы типа ТЕМ (их можно выявлять в прямом тесте на данный фермент).

3. Редко встречающиеся ампициллинустойчивые, но не обладающие бета-лактамазной активностью штаммы Haemophilus influenzae (BLNAR), независимо от результатов тестирования in vitro, считаются устойчивыми также к амоксациллину/клавуланату, ампициллину/сульбактаму, цефаклору, цефетамету, цефонициду, цефпрозилу, цефуроксиму, лоракарбефу и пиперациллину/тазобактаму.

4. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а

5. Тетрациклинчувствительные штаммы можно считать чувствительными к миноциклину и доксициклину.

6. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а

Приложение 5

##### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные

пороговые значения МПК для Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis*

#### (CLSI, 2009; одобрено FDA)

|  | Содержание в диске | Диаметр зон задержки роста, мм |  |  | Эквивалентные пороговые значения МПК (мкг/мл) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| ПЕНИЦИЛЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Бензилпенициллин* 1,2,3 для N. gonorrhoeae | 10 | 26 | 27–46 | 47 | 2 | 0,06 |
| для N. meningitidis |  |  |  |  | 0,5 | 0,06 |
| Ампициллин* для N. meningitidis |  |  |  |  | 0,2 | 0,12 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений) |  |  |  |  |  |  |
| Цефотаксим* 1 для N. gonorrhoeae | 30 |  |  | 31 |  | 0,5 |
| для N. meningitidis | 30 |  |  | 34 |  | 0,12 |
| Цефтриаксон* 1 для N. gonorrhoeae | 30 |  |  | 35 |  | 0,25 |
| для N. meningitidis | 30 |  |  | 34 |  | 0,12 |
| Цефокситин 1 для N. gonorrhoeae | 30 | 23 | 24–27 | 28 | 8 | 2 |
| Цефуроксим 1 для N. gonorrhoeae | 30 | 25 | 26–30 | 31 | 4 | 1 |
| Цефепим 1 для N. gonorrhoeae | 30 |  |  | 31 |  | 0,5 |
| Цефметазол 1 для N. gonorrhoeae | 30 | 27 | 28–32 | 33 | 8 | 2 |
| Цефотетан 1 для N. gonorrhoeae | 30 | 19 | 20–25 | 26 | 8 | 2 |
| Цефтазидим 1 для N. gonorrhoeae | 30 |  |  | 31 |  | 0,5 |
| Цефтизоксим 1 для N. gonorrhoeae | 30 |  |  | 38 |  | 0,5 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |  |  |  |  |  |  |
| Цефиксим 1 для N. gonorrhoeae | 5 |  |  | 31 |  | 0,25 |
| Цефподоксим 1 для N. gonorrhoeae | 10 |  |  | 29 |  | 0,5 |
| Цефетамет 1 для N. gonorrhoeae | 10 |  |  | 29 |  | 0,5 |
| ФТОРХИНОЛОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Грепафлоксацин для N. gonorrhoeae | 5 | 27 | 28–36 | 37 | 1 | 0,06 |
| Еноксацин для N. gonorrhoeae | 10 | 31 | 32–35 | 36 | 2 | 0,5 |
| Ломефлоксацин для N. gonorrhoeae | 10 | 26 | 27–37 | 38 | 2 | 0,12 |
| Тровафлоксацин 1 для N. gonorrhoeae | 10 |  |  | 34 |  | 0,25 |
| Ципрофлоксацин* для N. gonorrhoeae | 5 | 27 | 28–40 | 41 | 1 | 0,06 |
| для N. meningitidis 1,5 | 5 | 32 | 33–34 | 35 | 0,12 | 0,03 |
| Офлоксацин | 5 | 24 | 25–30 | 31 | 2 | 0,25 |
| Флероксацин | 5 | 28 | 29–34 | 35 | 1 | 0,25 |
| Левофлоксацин* для N. meningitidis |  |  |  |  | 0,12 | 0,03 |
| ДРУГИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Тетрациклин 4 | 30 | 30 | 31–37 | 38 | 2 | 0,25 |
| Спектиномицин 1 | 100 | 14 | 15–17 | 18 | 128 | 32 |
| Меропенем* 1 для N. meningitidis | 10 |  |  | 30 |  | 0,25 |
| Азитромицин* 1,5 для N. meningitidis | 15 |  |  | 20 |  | 2 |
| Миноциклин* 1,5 для N. meningitidis | 30 |  |  | 26 |  | 2 |
| Налидиксовая кислота* 6 для N. meningitidis | 30 | 25 | – | 26 | 8 | 4 |
| Сульфонамиды * 1,5 для N. meningitidis |  |  |  |  | 8 | 2 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол* 5,7 для N. meningitidis | 1,25/ 23,75 | 25 | 26–29 | 30 | 0,5/9,5 | 0,12/2,4 |
| Хлорамфеникол для N. meningitidis* 8 | 30 | 19 | 20–25 | 26 | 8 | 2 |
| Рифампицин* 5,9 для S. pneumoniae | 5 | 19 | 20–24 | 25 | 2 | 0,5 |

Примечания к таблице Приложения 5:

* ВНИМАНИЕ: все манипуляции с культурами N. meningitidis следует проводить с особой осторожностью. Суспензирование культуры вне бокса часто сопровождается внутрилабораторным заражением (в результате вдыхания аэрозоля), причем подобная менингококковая инфекция в 50% случаев приводит к летальному исходу. Рекомендации по безопасности зависят от источника выделения культуры (при выделении из стерильных в норме локусов манипуляции проводят в ламинарном боксе). При недоступности бокса следует использовать защитную одежду, защитный экран на все лицо и перчатки, а также минимизировать манипуляции: провести изучение мазков, окрашенных по Граму, или серотипирование с использованием фенолизированного изотонического раствора. Работникам, постоянно контактирующим с аэрозолями N. meningitidis, рекомендуется прививка против менингококковой инфекции (вакцинация снижает риск инфекции, однако не на 100%, а также не защищает от менингококков группы В – частой причины внутрилабораторной инфекции).

1. Общие замечания:

- В случае умеренно-устойчивых штаммов клиническая эффективность применения цефметазола, цефотетана, цефокситина и спектиномицина неизвестна. В отношении других антимикробных средств клиническая эффективность составляет 85–95% (против более 95% для чувствительных штаммов). При получении результата, свидетельствующего об умеренной устойчивости, следует повторить тестирование, чтобы исключить технические погрешности.

- Для проверки чувствительности N. gonorrhoeae к антимикробным средствам рекомендуется применять агар GC с добавлением (после автоклавирования) 1% ростовой добавки (ее состав, на 1 литр: 1,1 г L-цистеина; 0,03 г гуанина HCl; 3 мг тиамина HCl; 13 мг парааминобензойной кислоты; 0,01 г витамина B12; 0,1 г кокарбоксилазы; 0,25 г НАД; 1 г аденина; 10 г L-глютамина; 100 г глюкозы; 0,02 г нитрата железа).

- критерии для интерпретации результата основаны на данных о популяционном распределении чувствительности у нейссерий, фармакокинетических данных, известных из литературы, и клиническом опыте, однако обобщающие данные по многим препаратам отсутствуют.

- Ввиду отсутствия резистентных культур или их редкости для некоторых сочетаний микроорганизм/антибиотик установлена только категория «чувствительных»; при получении результата, выходящего за границы данной категории, следует повторно провести идентификацию и определение чувствительности культуры и, в случае подтверждения, направить ее в референс-лабораторию для проверки чувствительности методом разведений.

2. Положительный тест на бета-лактамазу позволяет считать культуру устойчивой к бензилпенициллину, ампициллину и амоксициллину. Этот тест позволяет выявить одну из форм пенициллиноустойчивости и может быть полезным в целях эпиднадзора. Обусловленную хромосомными генами устойчивость можно выявить только методами разведения или диффузии в агар.

3. Гонококки с диаметром зоны до 19 мм вокруг диска с 10 МЕ бензилпенициллина предположительно продуцируют -лактамазу. Для быстрого и точного определения опосредованной наличием плазмиды пенициллинрезистентности рекомендуется прямое обнаружение -лактамаз.

4. Гонококки с диаметром зоны до 19 мм вокруг диска с 30 мкг тетрациклина предположительно обладают тетрациклинрезистентностью, опосредованной наличием плазмиды (TRNG). Для подтверждения этого рекомендуется повторное тестирование штамма методом серийных разведений (МПК 16 мкг/мл).

5. Указанные критерии не подходят для терапии инвазивной менингококковой инфекции, но могут применяться для профилактики инфекции у контактных.

6. Культуры с МПК 8 мкг/мл или зоной 25 мм могут иметь сниженную чувствительность ко фторхинолонам, что имеет значение для эпиднадзора за инфекцией.

7. Чувствительность к сульфонамидам лучше определять диско-диффузионным методом. По чувствительности/устойчивости культуры к ко-тримоксазолу можно судать о чувствительности/устойчивости к сульфонамидам.

8. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а.

9. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а.

Приложение 6

#### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные пороговые значения МПК для Streptococcus spp.1,2 (CLSI, 2009; одобрено FDA)*

|  | Содержание в диске | Диаметр зон задержки роста, мм |  |  | Эквивалентные пороговые значения МПК (мкг/мл) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| ПЕНИЦИЛЛИНЫ 1,3,7 |  |  |  |  |  |  |
| Бензилпенициллин для S. pneumoniae 4 | 1 оксациллина |  |  | 20 |  | 0,06 |
| - возбудителей менингита (парентеральное введение) 5 | – | – | – | – | 0,12 | 0,06 |
| - других пневмококков (парентеральное введение) 6 | – | – | – | – | 8 | 2 |
| - пероральное введение феноксиметилпенициллина | – | – | – | – | 2 | 0,06 |
| для -гемолитических 7,8 | 10 ЕД | – | – | 24 | – | 0,12 |
| для «зеленящих» 7,9,10,11 | – | – | – | – | 4 | 0,12 |
| Амоксициллин для S. pneumoniae (кроме возбудителей менингита) | – | – | – | – | 8 | 2 |
| Амоксициллин/клавуланат для S. pneumoniae (кроме возбудителей менингита) | – | – | – | – | 8/4 | 2/1 |
| Ампициллин для -гемолитических 7,8 | 10 | – | – | 24 | – | 0,25 |
| для «зеленящих» 9,10,11 | – | – | – | – | 8 | 0,25 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений) |  |  |  |  |  |  |
| Цефепим для S. pneumoniae - возбудителей менингита | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| - других пневмококков | – | – | – | – | 4 | 1 |
| для -гемолитических | 30 | – | – | 24 | – | 0,5 |
| для «зеленящих» | 30 | 21 | 22–23 | 24 | 4 | 1 |
| Цефотаксим для S. pneumoniae - возбудителей менингита | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| - других пневмококков | – | – | – | – | 4 | 1 |
| для -гемолитических | 30 | – | – | 24 | – | 0,5 |
| для «зеленящих» | 30 | 25 | 26–27 | 28 | 4 | 1 |
| Цефтриаксон для S. pneumoniae - возбудителей менингита | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| - других пневмококков | – | – | – | – | 4 | 1 |
| для -гемолитических | 30 | – | – | 24 | – | 0,5 |
| для «зеленящих» | 30 | 24 | 25–26 | 27 | 4 | 1 |
| Цефуроксим для S. pneumoniae | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |  |  |  |  |  |  |
| Цефуроксим для S. pneumoniae | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Цефаклор для S. pneumoniae | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Цефдинир для S. pneumoniae | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| Цефподоксим для S. pneumoniae | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| Цефпрозил для S. pneumoniae | – | – | – | – | 8 | 2 |
| Лоракарбеф для S. pneumoniae | – | – | – | – | 8 | 2 |
| КАРБАПЕНЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Меропенем для S. pneumoniae |  |  |  |  | 1 | 0,25 |
| для -гемолитических и «зеленящих» | – | – | – | – | – | 0,5 |
| Эртапенем для S. pneumoniae | – | – | – | – | 4 | 1 |
| для -гемолитических и «зеленящих» | – | – | – | – | – | 1 |
| Имипенем для S. pneumoniae |  |  |  |  | 1 | 0,12 |
| МАКРОЛИДЫ 12,13 |  |  |  |  |  |  |
| Эритромицин 12 для S. pneumoniae, -гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | 15 | 16–20 | 21 | 1 | 0,25 |
| Азитромицин для S. pneumoniae, -гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | 13 | 14–17 | 18 | 2 | 0,5 |
| Кларитромицин для S. pneumoniae, -гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | 16 | 17–20 | 21 | 1 | 0,25 |
| Диритромицин для S. pneumoniae, -гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | 13 | 14–17 | 18 | 2 | 0,5 |
| ФТОРХИНОЛОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Гатифлоксацин для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 5 | 17 | 1820 | 21 | 4 | 1 |
| Гемифлоксацин для S. pneumoniae | 5 | 19 | 2022 | 23 | 0,5 | 0,12 |
| Грепафлоксацин для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 5 | 15 | 16–18 | 19 | 2 | 0,5 |
| Левофлоксацин для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 5 | 13 | 14–16 | 17 | 8 | 2 |
| Моксифлоксацин для S. pneumoniae | 5 | 14 | 1517 | 18 | 4 | 1 |
| Офлоксацин для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 5 | 12 | 13–15 | 16 | 8 | 2 |
| Спарфлоксацин для S. pneumoniae | 5 | 15 | 16–18 | 19 | 2 | 0,5 |
| Тровафлоксацин для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 10 | 15 | 16–18 | 19 | 4 | 1 |
| ДРУГИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Ванкомицин 1 для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» стрептококков | 30 |  |  | 17 |  | 1 |
| Телитромицин для S. pneumoniae | 10 | 15 | 16–18 | 19 | 4 | 1 |
| Тетрациклин 15 для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 30 | 18 | 19–22 | 23 | 8 | 2 |
| Триметоприм /сульфаметоксазол для S. pneumoniae | 1,25/ 23,75 | 15 | 16–18 | 19 | 4/76 | 0,5/9,5 |
| Хлорамфеникол для S. pneumoniae для других стрептококков 13 | 30 30 | 20 17 |  18–20 | 21 21 | 8 16 | 4 4 |
| Рифампицин 16 для S. pneumoniae | 5 | 16 | 17–18 | 19 | 4 | 1 |
| Даптомицин* для -гемолитических и «зеленящих» | – | – | – | – | – | 1 |
| Клиндамицин для S. pneumoniae 13, -гемолитических 13,14,17 и «зеленящих» 13 | 2 | 15 | 16–18 | 19 | 1 | 0,25 |
| Хинупристин / дальфопристин для S. pneumoniae, S. pyogenes и «зеленящих» | 15 | 15 | 16–18 | 19 | 4 | 1 |
| Линезолид* для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 30 | – | – | 21 | – | 2 |

Примечания к таблице Приложения 6:

* Ввиду отсутствия резистентных культур или их редкости для некоторых сочетаний микроорганизм/антибиотик установлена только категория «чувствительных»; при получении результата, выходящего за границы данной категории, следует повторно провести идентификацию и определение чувствительности культуры и, в случае подтверждения, направить ее в референс-лабораторию для проверки чувствительности методом разведений.

1. Общие замечания по определению чувствительности S. pneumoniae:

А) амоксициллин, ампициллин, имипенем, меропенем и эртапенем, цефепим, цефотаксим, цефтриаксон и цефуроксим можно применять для лечения пневмококковых инфекций, однако для определения чувствительности к ним диско-диффузионным методом нет достоверных критериев, поэтому чувствительность определяют методом серийных разведений;

Б) у штаммов пневмококков из ликвора обычно проверяют чувствительность к бензилпенициллину и цефотаксиму или цефтриаксону или меропенему надежным методом серийных разведений; рекомендуется также проверить их чувствительность к ванкомицину (методом разведений или диско-диффузионным методом).

2. Общие замечания по определению чувствительности β-гемолитических и «зеленящих» стрептококков:

А) см. примечание 31 к таблицам Приложений 1-1а;

Б) критерии для интерпретации результата основаны на данных о чувствительности отдельных видов, не относимых к пневмококкам, фармакокинетических данных, известных из литературы, и клиническом опыте, однако обобщающие данные по многим препаратам отсутствуют.

3. Пневмококки (кроме выделенных из ликвора), чувствительные к бензилпенициллину (МПК 0,06 мкг/мл или с зоной вокруг диска с оксациллином  20 мм), можно считать чувствительными: к ампициллину (парентеральному и пероральному), ампициллину/сульбактаму, цефаклору, цефдиниру, цефдиторену, цефподоксиму, цефпрозилу, цефтизоксиму, цефуроксиму, имипенему, лоракарбефу и меропенему, а при МПК бензилпенициллина 0,06 мкг/мл – чувствительными к амоксициллину, амоксициллину/клавуланату, цефепиму, цефотаксиму, цефтриаксону и эртапенему.

4. Пневмококки с зоной вокруг диска с оксациллином 19 мм нельзя считать устойчивыми к бензилпенициллину без подтверждения результата методом серийных разведений (такую зону могут дать умеренно-усойчивые и некоторые чувствительные штаммы); у таких штаммов рекомендуется также определить МПК цефотаксима, цефтриаксона или меропинема.

5. Для штаммов из ликвора результат интерпретируют только по данным критериям; взрослым больным менингитом с нормальной функцией почек пенициллин вводят внутривенно в максимальных дозах – по 3 млн ЕД каждые 4 часа.

6. Если МПК бензилпенициллина составляет 2 мкг/мл, взрослым больным пневмококковой инфекцией (кроме менингита) с нормальной функцией почек пенициллин вводят внутривенно в дозе не менее 2 млн ЕД каждые 4 часа (12 млн ЕД/сутки), если же МПК составляет 4 мкг/мл, суточная доза возрастает до 18-24 млн ЕД.

7. Чувствительные к бензилпенициллину β-гемолитические и «зеленящие»стрептококки можно считать также чувствительными к ампициллину, амоксициллину, амоксициллину/клавуланату, ампициллину/сульбактаму, цефазолину, цефаклору, цефалотину, цефапирину, цефдиниру, цефепиму, цефотаксиму, цефпрозилу, цефрадину, цефтибутену (только стрептококки группы А), цефтриаксону, цефуроксиму, цефподоксиму, цефтизоксиму, имипенему, лоракарбефу и меропенему, поэтому в их тестировании нет необходимости.

8. Штаммы β-гемолитических стрептококков с МПК бензилпенициллина 0,12 или МПК ампициллина 0,25 до сих пор не встречались, поэтому при их обнаружении следует обратиться в референс-лабораторию.

9. Диско-диффузионный метод дает ненадежные результаты.

10. Штаммы из стерильных в норме участков (ликвор, кровь, костная ткань) следует тестировать методом серийных разведений.

11. Для подавления умеренно-устойчивых возбудителей может потребоваться комбинированная терапия с добавлением аминогликозида (с целью бактерицидного эффекта).

12. См. примечание 16 к таблицам Приложений 1-1а.

13. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а.

14. См. примечание 30 к таблицам Приложений 1-1а.

15. См. примечание 2 к таблицам Приложений 1-1а.

16. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а.

17. Для выявления индуцибельной клиндамицинрезистентности можно поставить диффузионный тест на образование D-зоны.

Приложение 7

Проблемы контроля определения антибиотикочувствительности и их решение

| Антимикробное средство | Контрольный штамм* | Проблема | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аминогликозиды | Любой | Уменьшенная зона (задержки роста) | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Аминогликозиды | Любой | Расширенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Аминогликозиды | P. aeruginosa ATСC 27853 | Уменьшенная зона | Повышено содержание Ca++ и/или Mg++ в среде | Сменить партию среды. |
| Аминогликозиды | P. aeruginosa ATCC 27853 | Расширенная зона | Понижено содержание Ca++ и/или Mg++ в среде | Сменить партию среды. |
| Амоксициллин/клавуланат | E. coli ATCC 35218 | Уменьшенная зона | Клавулановая кислота могла разрушиться и потерять активность. | Сменить партию дисков. Проверить условия хранения и герметичность упаковки. |
| Ампициллин | E. coli ATCC 35218 | Расширенная зона (ввиду устойчивости зона должна отсутствовать) | Спонтанная потеря культурой плазмиды, контролирующей синтез бета-лактамазы. | См. Примечание |
| Бета-лактамы | Любой | Постепенное (от раза к разу) уменьшение зоны | Утрата активности антибиотика в диске | Сменить партию дисков. Проверить условия хранения и герметичность упаковки (особенно чувствительны к ним имипенем, клавулановая кислота и цефаклор) |
| Азтреонам Цефотаксим Цефподоксим Цефтазидим Цефтриаксон | K. pneumoniae ATCC 700603 | Расширенная зона | Спонтанная потеря культурой плазмиды, контролирующей синтез бета-лактамазы. | См. Примечание |
| Цефотаксим / клавуланат Цефтазидим / клавуланат | K. pneumoniae ATCC 700603 | Отрицательный результат теста на БЛРС | Спонтанная потеря культурой плазмиды, контролирующей синтез бета-лактамазы. | См. Примечание |
| Пенициллины | Любой | Расширенная зона | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Пенициллины | Любой | Уменьшенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Карбенициллин | P. aeruginosa ATCC 27853 | Уменьшенная зона | У контрольного штамма в ходе субкультивирования развилась устойчивость | См. Примечание |
| Тикарциллин/ клавуланат | E. coli ATCC 35218 | Уменьшенная зона | Клавулановая кислота могла разрушиться и потерять активность. | Сменить партию дисков. Проверьте условия хранения и герметичность упаковки. |
| Клиндамицин | S. aureus ATCC 25923 | Уменьшенная зона | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Клиндамицин | S. aureus ATCC 25923 | Расширенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Даптомицин | S. aureus ATCC 25923 | Уменьшенная зона | Понижено содержание Ca++ в среде | Сменить партию среды. |
| Макролиды | S. aureus ATCC 25923 | Уменьшенная зона | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Макролиды | S. aureus ATCC 25923 | Расширенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Хинолоны | Любой | Уменьшенная зона | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Хинолоны | Любой | Расширенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Тетрациклины | Любой | Расширенная зона | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Тетрациклины | Любой | Уменьшенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Тетрациклины | Любой | Уменьшенная зона | Повышено содержание Ca++ и/или Mg++ в среде | Сменить партию среды. |
| Тетрациклины | Любой | Расширенная зона | Понижено содержание Ca++ и/или Mg++ в среде | Сменить партию среды. |
| Сульфонамиды Триметоприм Ко-тримоксазол | E. faecalis ATCC 29212 | Зона 20 мм | Повышено содержание тимидина в среде | Сменить партию среды. |
| Различные | Любой | Расширенные зоны | Недостаточное количество посевного материала. Ошибка в приготовлении инокулюма. Слишком тонкий слой среды. Слабые ростовые свойства агара Мюллера-Хинтона. | Повторить исследование с использованием стандарта на 0,5 ед. МакФарланда или стандартизующего приспособления. Проверить годность и правильность хранения бариевого, латексного стандарта или стандартизующего устройства. Применять агар с толщиной слоя около 4 мм. Сменить партию среды Мюллера-Хинтона. |
| Различные | Любой | Уменьшенные зоны | Избыточное количество посевного материала. Ошибка в приготовлении инокулюма. Слишком толстый слой среды. Неприемлемые ростовые свойства агара Мюллера-Хинтона. | Повторить исследование с использованием стандарта на 0,5 ед. МакФарланда или стандартизующего приспособления. Проверить годность и правильность хранения бариевого, латексного стандарта или стандартизующего устройства. Применять агар с толщиной слоя около 4 мм. Сменить партию среды Мюллера-Хинтона. |
| Различные | Любой | Одна или несколько зон уменьшены или расширены. | Ошибка измерения. Ошибка записи. Дефектный диск. Неплотно прижатый к агару диск. | Перепроверить измерения и записи. Повторить тестирование. При сохранении «выскакивающих» результатов провести соответствующую коррекцию. |
| Различные | S. pneumoniae ATCC 49619 | Расширенная зона. Скудный газон роста. | Старая рабочая культура (более 18-20 ч) с большим содержанием нежизнеспособных клеток. | Провести субкультивирование или воспользоваться исходной культурой и повторить тест с молодой культурой. |
| Различные | Любой | Один из контрольных штаммов дает с тем же антибиотиком «выскакивающий» результат. | Проблема с одним из контрольных штаммов. | Повторить тест с данным штаммом для проверки воспроизводимости результата. Использовать другие штаммы с известным значением МПК. При сохранении «выскакивающих» результатов провести соответствующую коррекцию. |
| Различные | Любой | Два контрольных штамма дают с тем же антибиотиком «выскакивающий» результат. | Указывает на проблему с диском | Сменить партию дисков. Проверить условия хранения и герметичность упаковки. |
| Различные | Любой | Перекрывание зон | Слишком много дисков на чашке | Помещать на чашку диаметром 150 мм не более 12 дисков, а на 100-мм чашку не более 5 (или меньше для некоторых прихотливых бактерий, дающих большие зоны). |

Примечание: * следует избегать повторного субкультивирования контрольных штаммов; для контроля предпочтительнее пользоваться исходными культурами; рабочие культуры из лиофилизированных готовят согласно указаниям производителя; исходные культуры E. coli ATCC 35218 и K. pneumoniae ATCC 700603 перед использованием хранят при температуре не выше минус 60°С.

Приложение 8

Результаты определения антибиотикочувствительности,

требующие проверки и подтверждения

| Микроорганизм или группа | Категория l a Неизвестные ранее, редко встречающиеся профили и/или ошибочные результаты | Категория ll b Необычные профили для данного учреждения и/или ошибочные результаты |
| --- | --- | --- |
| Грамотрицательные |  |  |
| Enterobacteriaceae (любой представитель) | Карбапенем - I или R | Амикацин - R Фторхинолон - R |
| Citrobacter freundii Enterobacter spp. Serratia marcescens | Ампициллин, цефазолин или цефалотин - S |  |
| Escherichia coli |  | Положительный результат теста на БЛРС |
| Klebsiella spp. | Ампициллин - S | Положительный результат теста на БЛРС |
| Proteus vulgaris Providencia spp. | Ампициллин - S |  |
| Salmonella spp. |  | Цефалоспорин III поколения - I или R d, фторхинолон I или R или налидиксовая кислота – R d |
| Pseudomonas aeruqinosa |  | Одновременная устойчивость к гентамицину, тобрамицину и амикацину - R |
| Stenotroph omon as maltophilia | Карбапенем - S | Ко-тримоксазол - R |
| Haemophilus influenzae | Азтреонам - NS Карбапенем - NS Цефалоспорин III поколенияc - NS Фторхинолон - NS | Ампициллин - R и амоксициллин/клавуланат - R в сочетании с отрицательным результатом теста на бета-лактамазы |
| Neisseria gonorrhoeae | Цефалоспорин III поколения - NS | Фторхинолон - R |
| Neisseria meningitidis | Азитромицин - NS Цефалоспорин III поколенияc - NS Меропенем c - NS Миноциклин c - NS Хлорамфеникол - I или R Фторхинолоны - I или R Рифампицин - I или R |  |
| Любой микроорганизм | Устойчивость ко всем обычно тестируемым антибиотикам |  |
| Грамположительные |  |  |
| Enterococcus spp. | Даптомицин - NS | Ванкомицин - R |
| Enterococcus faecalis | Ампициллин или бензилпенициллин - R Даптомицин - NS Линезолид - R Хинупристин/дальфопристин - S | Высокий уровень устойчивости к аминогликозиду - R (особенно у штаммов, выделенных из стерильных в норме локусов) |
| Enterococcus faecium | Даптомицин - NS Линезолид - R | Высокий уровень устойчивости к аминогликозиду - R (особенно у штаммов, выделенных из стерильных в норме локусов) Хинупристин/дальфопристин - R |
| Staphylococcus aureus | Даптомицин - NS Линезолид - NS Хинупристин/дальфопристин - I или R Ванкомицин - I или R | Оксациллин - R |
| Staphylococcus, коагулазонегативные | Даптомицин - NS l Линезолид - NS Ванкомицин - I или R |  |
| Streptococcus pneumoniae | Фторхинолон - R Линезолид c - NS Ванкомицин c - NS | Бензилпенициллин - R Цефалоспорин III поколения - R |
| Streptococcus, -гемолитические | Ампициллин или бензилпенициллин c - NS Цефалоспорин III поколения c - NS Даптомицин c - NS Линезолид c - NS Ванкомицин c - NS |  |
| Streptococcus, «зеленящие» | Даптомицин c- NS Линезолид - NS Ванкомицин c - NS | Бензилпенициллин - I или R |
| Любой микроорганизм | Устойчивость ко всем обычно тестируемым антибиотикам |  |

Примечания:

a) если получены результаты данной категории при исследовании штаммов от конкретного больного, рекомендуется проверить их одним или несколькими из нижеперечисленных способов:

1) исключить ошибку записи, контаминацию материала, использование дефектных чашек, панелей и т.п.;

2) проверить предыдущие записи по штаммам от данного пациента;

3) повторить идентификацию культуры

4) повторить определение антибиотикочувствительности штамма (иногда полезно использовать альтернативный метод поределения);

5) если для микроорганизма установлен только критерий S, а результат в него не укладывается (NS), следует: провести реидентификацию, повторить определение чувствительности, сохранить штамм и направить его в референс-лабораторию для подтверждения результатов методом серийных разведений.

b) если получены необычные для данного учреждения результаты при исследовании штаммов от конкретного больного, рекомендуется проверить их способами, указанными для категории I.

c) для данных пар микроорганизм/антибиотик устойчивость пока не выявлена

d) в ответе по исследованию чувствительности сальмонелл всегда рекомендуется указывать о выявлении данных профилей.

Приложение 9

Скрининговые и подтверждающие тесты на БЛРС Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca, Escherichia coli и Proteus mirabilis1

| Тест | Скрининговый |  | Подтверждающий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод | Диско-диффузионный | Микроразведений в бульоне | Диско-диффузионный | Микроразведений в бульоне |
| Среда | Агар Мюллера-Хинтона | Бульон Мюллера-Хинтона* | Агар Мюллера-Хинтона | Бульон Мюллера-Хинтона* |
| Концентрации антибиотиков | Для K. pneumoniae, K. oxytoca и E. coli: Цефподоксим 10 мкг или Цефтазидим 30 мкг или | Для K. pneumoniae, K. oxytoca и E. coli: Цефподоксим 4 мкг/мл или Цефтазидим 1 мкг/мл или | Цефтазидим 30 мкг Цефтазидим/клавуланат 2 30/10 мкг и | Цефтазидим 0.25-128 мкг/мл Цефтазидим/клавуланат 0.25/4-128/4 мкг/мл и |
|  | Азтреонам 30 мкг или | Азтреонам 1 мкг/мл или | Цефотаксим 30 мкг | Цефотаксим 0.25-64 мкг/мл |
|  | Цефотаксим 30 мкг или Цефтриаксон 30 мкг | Цефотаксим 1 мкг/мл или Цефтриаксон 1 мкг/мл | Цефотаксим /клавуланат 2 30/10 мкг | Цефотаксим/клавуланат 0.25/4-64/4 мкг/мл |
|  | Для P. mirabilis1: Цефподоксим 10 мкг или Цефтазидим 30 мкг или Цефотаксим 30 мкг | Для P. mirabilis1: Цефподоксим 1 мкг/мл или Цефтазидим 1 мкг/мл или Цефотаксим 1 мкг/мл | Т.е., для подтверждения используют Цефотаксим и Цефтазидим (в комбинации с клавуланатом или без них) | Т.е., для подтверждения используют Цефотаксим и Цефтазидим (в комбинации с клавуланатом или без них) |
|  | (использование более одного антибиотика повышает чувствительность теста) | (использование более одного антибиотика повышает чувствительность теста) |  |  |
| Инокулюм | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Условия инкубирования | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе |
| Период инкубирования | 16-18 ч | 16-20 ч | 16-18 ч | 16-20 ч |
| Результаты | Нижеуказанные размеры зон могут свидетельствовать о продукции БЛРС. Для K. pneumoniae, K. oxytoca и E. coli: Цефподоксим ≤ 17 мм Цефтазидим ≤ 22 мм Азтреонам ≤ 27 мм Цефотаксим ≤ 27 мм Цефтриаксон ≤ 25 мм | Рост при нижеуказанных концентрациях может свидетельствовать о продукции БЛРС. Для E. coli, K. pneumoniae и K. oxytoca: МПК ≥8 мкг/мл Цефподоксима или МПК ≥2 мкг/мл Цефтазидима, Азтреонама, Цефотаксима или Цефтриаксона | Наличие БЛРС подтверждается, если в присутствии клавуланата зона возрастает на 5 мм и более (например, вокруг диска с Цефтазидимом 16 мм, а диска с Цефтазидимом/клавуланатом – 21 мм). | Наличие БЛРС подтверждается, если в присутствии клавуланата МПК снижается на 3 и более разведения (например, МПК Цефтазидима 8 мкг/мл, а Цефтазидима/клавуланата – 1 мкг/мл). |
|  | Для P. mirabilisb: Цефподоксим ≤ 22 мм Цефтазидим ≤ 22 мм Цефотаксим ≤ 27 мм | - для P. mirabilis: МПК ≥2 мкг/мл Цефподоксима, Цефтазидима или Цефотаксима. |  |  |
| Ответ |  |  | По всем штаммам с подтвержденной продукцией БЛРС следует указывать на их устойчивость ко всем пенициллинам, цефалоспоринам и азтреонаму. |  |
| Рекомендации по контролю | Контрольный штамм K.pneumoniae ATCC 700603 при выявлении БЛРС является дополнительным (для обучения, арбитражных исследований и т.д.). Он дает зоны следующих размеров: Цефподоксим 9–16 мм Цефтазидим 10–18 мм Азтреонам 9–17 мм Цефотаксим 17–25 мм Цефтриаксон 16–24 мм. Затем для рутинного контроля (еженедельного или ежедневного) можно использовать этот же штамм или E. coli ATCC 25922 (см. Приложение 2А). | Контрольный штамм K.pneumoniae ATCC 700603 при выявлении БЛРС является дополнительным (для обучения, арбитражных исследований и т.д.). Он показывает следующие значения МПК: Цефподоксим ≥8 мкг/мл Цефтазидим ≥2 мкг/мл Азтреонам ≥2 мкг/мл Цефотаксим ≥2 мкг/мл Цефтриаксон ≥2 мкг/мл. Затем для рутинного контроля (еженедельного или ежедневного) можно использовать этот же штамм или E. coli ATCC 25922 (рост отсутствует, см. Приложение 2А). | Для рутинного контроля (еженедельного или ежедневного) следует использовать штамм K. pneumoniae ATCC 700603 и штамм E. coli ATCC 25922. В присутствии клавуланата штамм 25922 дает расширение зоны не более, чем на 2 мм, а у штамма K.pneumoniae ATCC 700603 клавуланат способствует выраженному расширению зоны: вокруг диска с цефтазидимом не менее, чем на 5 мм, цефотаксимом – не менее, чем на 3 мм. | Для рутинного контроля (еженедельного или ежедневного) следует использовать штамм K. pneumoniae ATCC 700603 и штамм E. coli ATCC 25922. В присутствии клавуланата штамм 25922 дает снижение МПК менее, чем на 3 разведения, а у штамма K.pneumoniae ATCC 700603 – на 3 разведения и больше. |

Примечания:

* сбалансированный по ионам Са

1. Тестирование Proteus mirabilis на продукцию БЛРС (бета-лактамаз расширенного спектра) проводят, исходя из клинической ситуации, например, у штаммов, выделенных из крови.

2. Приготовление дисков of Цефтазидим/клавуланат (30 мкг /10 мкг) и Цефотаксим /клавуланат (30 мкг /10 мкг): не позже, чем за 1 час до тестирования микропипеткой наносят по 10 мкл свежеприготовленного рабочего раствора клавулановой кислоты с концентрацией 1000 мкг/мл  (можно применять приготовленные заранее аликвоты, хранящиеся при -70 °C) на соответствующие диски – Цефтазидим (30 мкг) и Цефотаксим (30 мкг), затем выдерживают диски 30 мин для адсорбции клавулановой кислоты и ее подсушивания. Такие диски не подлежат хранению, их используют в течение 1 часа.

Приложение 10

Скрининговые тесты на бета-лактамазы, оксациллинрезистентность (в т.ч. mecA-опосредованную в тесте с нитроцефином), ванкомицин МПК≥8 мкг/мл, индуцибельную клиндамицинрезистентность и мупироцинрезистентность высокого уровня y микроорганизмов группы  Staphylococcus aureus

|  | С к р и н и н г о в ы е т е с т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бета-лактамаза | Оксациллинрезистентность | Нитроцефиновый тест на mecA-опосредованную оксациллинрезистентность |  | Ванкомицин МПК ≥ 8 мкг/мл | Индуцибельная клиндамицинрезистентность |  | Мупироцинрезистентность высокого уровня1,3 |  |
| Микроорганизмы | S. aureus и S. lugdunensis с МПК бензилпенициллина ≤ 0,12 мкг/мл или зоной ≥ 29 мм | S. aureus | S. aureus и S. lugdunensis |  | S. aureus | S. aureus и S. lugdunensis, устойчивые к эритромицину и чувствительные или умеренно-устойчивые к клиндамицину |  | S. aureus |  |
| Метод | Нитроцефиновый | Разведений в агаре | Диско-диффузионный | Микроразведений в бульоне | Разведений в агаре | Диско-диффузионный | Микроразведений в бульоне | Диско-диффузионный | Микроразведений в бульоне |
| Среда | – | Агар Мюллера-Хинтона с 4% NaCI | Агар Мюллера-Хинтона | Бульон Мюллера-Хинтона* | Сердечно-мозговой (BHI) агар | Агар Мюллера-Хинтона или кровяной агар, применяемые для определения МПК | Бульон Мюллера-Хинтона* | Агар Мюллера-Хинтона | Бульон Мюллера-Хинтона* |
| Концентрации антибиотиков | – | Оксациллин, 6 мкг/мл | Диск с 30 мкг цефокситина | Цефокситин, 4 мкг/мл | Ванкомицин, 6 мкг/мл | Диск с 15 мкг эритромицина и диск с 2 мкг клиндамицина, помещенные на расстоянии 15-26 мм друг от друга | Бульон с 4 мкг/мл эритромицина и 0,5 мкг/мл клиндамицина в лунке. | Диск с 200 мкг мупироцина | Бульон с 256 мкг/мл мупироцина в лунке. |
| Инокулюм | Индуцированный рост (т.е. рост, полученный из зоны вокруг диска с оксациллином или цефокситином на агаре Мюллера-Хинтона или кровяном агаре после 16-18 ч инкубирования) | В суспензию колоний, доведенную до мутности 0,5 МакФарланд, опускают калиброванную петлю объемом 1 мкл и распределяют материал на поверхности агара в виде пятна диаметром 10-15 мм. В другом варианте суспензию берут тампоном и наносят в виде такого же пятна или штрихов в выделенном секторе. | Стандартный для диско-диффузионного метода | Стандартный для метода микроразведений в бульоне | Из суспензии колоний, доведенной до мутности 0,5 МакФарланд, микропипеткой отбирают 10 мкл и наносят материал на поверхности агара в виде капли. В другом варианте суспензию берут тампоном и наносят в виде пятна диаметром 10-15 мм или штрихов в выделенном секторе. | Стандартный для диско-диффузионного метода или густой засев зоны в чашке. | Стандартный для метода микроразведений в бульоне | Стандартный для диско-диффузионного метода | Стандартный для метода микроразведений в бульоне |
| Инкубация | При комнатной температуре | 33-35°C; на воздухе (при т-ре выше 35°C MRSA могут оказаться не выявленными) | 33-35°C; на воздухе (при т-ре выше 35°C MRSA могут оказаться не выявленными) | 33-35°C; на воздухе (при т-ре выше 35°C MRSA могут оказаться не выявленными) | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе |
| Сроки инкубирования | В тесте с нитроцефином – до 1 ч или в соответствии с указаниями производителя | 24 ч | 16-18 ч | 16-20 ч | 24 ч | 16-18 ч | 18-24 ч | 24 ч2 | 24 ч2 |
| Результаты | На присутствие бета-лактамазы указывает изменение цвета суспензии с желтого на розово-красный. | Если при тщательном изучении в проходящем свете в зоне обнаруживается более 1 колонии или пленка роста штамм считается оксациллинрезистентным. | ≤ 21 мм = mecA-положительный ≥ 22 мм = mecA- отрицательный | >4 мкг/мл = mecA-положительный ≤ 4 мкг/мл = mecA- отрицательный | Если при тщательном изучении в проходящем свете в зоне обнаруживается более 1 колонии или пленка роста, предположительно снижена чувствительность к ванкомицину. | Уплощение зоны напротив диска с эритромицином (D-зона) свидетельствует об индуцированной клиндамицинрезистентности. Слабый рост внутри зоны вокруг диска с клиндамицином указывает на клиндамицинрезистентность даже в отсутствие D-зоны. | Любой рост в зоне свидетельствует об индуцированной клиндамицинрезистентности; отсутствие роста – об ее отсутствии. | Если при тщательном изучении в проходящем свете зона задержки роста отсутствует – это высокий уровень мупироцинрезистентности; наличие любой зоны – отсутствие признака. | Для исследования по 1 лунке с 256- мкг/мл: рост – это высокий уровень мупироцинрезистентности; отсутствие роста – отсутствие признака. |
| Дальнейшее тестирование и ответ | Бета-лактамазоположительные стафилококки устойчивы к бензилпенициллину, амино-, карбокси- и уреидопенициллинам. | Оксациллинрезистентные стафилококки устойчивы ко всем бета-лактамным антибиотикам (это указывается в ответе или ответ не выдается). | Цефокситин применяется в качестве суррогата для выявления mecA-опосредованной оксациллинрезистентности; сообщается, что mecA-положительный штамм устойчив к оксациллину (не к цефокситину) и сообщается, что он также устойчив ко всем бета-лактамным антибиотикам (или ответ не выдается). Ввиду возможного присутствия (редко) других механизмов оксациллинрезистентности, если mecA-отрицательный штамм имеет МПК оксациллина 4 мкг/мл и более, выдают ответ об оксациллинрезистентности. |  | Для S. aureus проводят подтверждающее определение МПК ванкомицина на сердечно-мозговом скрининговом агаре с ванкомицином. Умеренно-устойчивые стафилококки на этом агаре определяются не всегда, а некоторые штаммы с МПК ванкомицина 4 мкг/мл не растут на нем. | По штаммам с индуцированной устойчивость сообщают о клиндамицинрезистентности со следующим комментарием: устойчивость предполагается на основании индуцибельной резистентности, однако у некоторых больных клиндамицин может проявлять эффективность. |  | При отсутствии зоны сообщают о высоком уровне мупироцинрезистентности. При наличии любой зоны – об отсутствии мупироцинрезистентности высокого уровня. | При наличии роста в лунке с 256 мкг/мл антибиотика сообщают о высоком уровне мупироцинрезистентности, а при отстуствии роста – об отсутствии признака. |
| Рекомендации по контролю | S. aureus ATCC 29213 – положительный контроль S. aureus ATCC 25923 – отрицательный контроль (см. Указания производителя) | S. aureus ATCC 29213 – чувствительный S. aureus ATCC 43300 – устойчивый | S. aureus ATCC 25923 – mecA- отрицательный (зона 23-29 мм) S. aureus ATCC 43300 – mecA-положительный (зона ≤ 21 мм) | S. aureus ATCC 29213 – mecA-отрицательный (МПК 1-4 мкг/мл) S. aureus ATCC 43300 – mecA- положительный (МПК > 4 мкг/мл) | Enterococcus faecaiis ATCC 29212 – чувствительный E. faecaiis ATCC 51299 – устойчивый | S. aureus ATCC 25923 для обычного контроля. | S. aureus ATCC BAA-976 или S. aureus ATCC 29213 – рост отсутствует; S. aureus ATCC BAA-977 – рост имеется. | S. aureus ATCC 25923 (диск 200 мкг) – mupA- отрицательный (зона 29-38 мм) S. aureus ATCC BAA1708- mupA- положительный (зона отсутствует). мкг/мл | S. aureus ATCC 29213 –mupA- отрицательный (МПК 0,06-0,5 мкг/мл) E. faecaiis ATCC 29212 – mupA- negative (МПК 16-128 мкг/мл) S. aureus ATCC BAA1708 –mupA- положительный (рост при 256 мкг/мл) |

Примечания:

* сбалансированный по ионам Са

1. Имеет отношение ко штаммам с МПК мупироцина более 512 мкг/мл

2. После инкубирования в течение полных 24 ч учет ведут в проходящем свете.

3. Литература:

- Simor AE. Randomized controlled trial of chlorhexidine gluconate for washing intranasal mupirocin. and rifampin and doxycycline versus no treatment for the eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization. Clin Infec Dis. 2007;44:178-185:

- Harbarth S, Dharan S. Liassine N. Herrault P. Auckenthaler R. Pittet D. Randomized, placebo-controlled, double-blind trial to evaluate the efficacy of mupirocin for eradicating carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother. 1999:43:1412-1416: and

- Walker ES, Vasquez JE. Dula R, Bullock H. Sarubbi FA. Mupirocin-resistant, methicillin-resistant Staphylococcus aureus; does mupirocin remain effective? Infect Control Hosp Epidemiol. 2003;24:342-346.

Приложение 11

Скрининговые тесты на бета-лактамазы, оксациллинрезистентность (в т.ч. mecA-опосредованную в тесте с нитроцефином) и индуцибельную клиндамицинрезистентность y коагулазонегативных стафилококков (кроме Staphylococcus lugdunensis)

|  | Скрининговые тесты для выявления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бета-лактамазы | mec4-опосредованной оксациллинрезистентности (цефокситиновый тест) | индуцибельной клиндамицинрезистентности |  |
| Микроорганизмы | КОС* с МПК бензилпенициллина ≤ 0,12 мкг/мл или зоной ≥ 29 мм | КОС* | КОС*, устойчивые к эритромицину и чувствительные или умеренно-устойчивые к клиндамицину. |  |
| Метод | Нитроцефиновый | Диско-диффузионный | Диско-диффузионный | Микроразведений в бульоне |
| Среда | – | Агар Мюллера-Хинтона | Агар Мюллера-Хинтона или кровяной агар, применяемые для определения МПК | Бульон Мюллера-Хинтона, сбалансированный по ионам Са |
| Концентрации антибиотиков | – | Диск с 30 мкг цефокситина | Диск с 15 мкг эритромицина и диск с 2 мкг клиндамицина, помещенные на расстоянии 15-26 мм друг от друга | Бульон с 4 мкг/мл эритромицина и 0,5 мкг/мл клиндамицина в лунке. |
| Инокулюм | Индуцированный рост (т.е. рост, полученный из зоны вокруг диска с оксациллином или цефокситином на агаре Мюллера-Хинтона или кровяном агаре после 16-18 ч инкубирования) | Стандартный для диско-диффузионного метода | Стандартный для диско-диффузионного метода или густой засев зоны в чашке. | Стандартный для метода микроразведений в бульоне |
| Инкубация | При комнатной температуре | 33-35°C; на воздухе (при т-ре выше 35°C MRSA могут оказаться не выявленными) | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе |
| Сроки инкубирования | В тесте с нитроцефином – до 1 ч или в соответствии с указаниями производителя | 24 ч (в случае устойчивости ответ может быть выдан через 18 ч) | 16-18 ч | 18-24 ч |
| Результаты | На присутствие бета-лактамазы указывает изменение цвета суспензии с желтого на розово-красный. | ≤ 24 mm = mecA-положительный; ≥ 25 mm = mecA-отрицательный. | Уплощение зоны напротив диска с эритромицином (D-зона) свидетельствует об индуцированной клиндамицинрезистентности. Слабый рост внутри зоны вокруг диска с клиндамицином указывает на клиндамицинрезистентность даже в отсутствие D-зоны. | Любой рост в зоне свидетельствует об индуцированной клиндамицинрезистентности; отсутствие роста – об отсутствии признака. |
| Дальнейшее тестирование и ответ | Бета-лактамазоположительные стафилококки устойчивы к бензилпенициллину, амино-, карбокси- и уреидопенициллинам. | Цефокситин применяется в качестве суррогата для выявления mecA-опосредованной оксациллинрезистентности; сообщается, что mecA-положительный штамм устойчив к оксациллину (не к цефокситину) и сообщается, что он также устойчив ко всем бета-лактамным антибиотикам (или ответ не выдается). Ввиду возможного присутствия (редко) других механизмов оксациллинрезистентности, если mecA-отрицательный штамм имеет МПК оксациллина более 4 мкг/мл, выдают ответ об оксациллинрезистентности. При серьезных инфекциях, вызванных КОС (кроме S. epidermidis), штаммы с МПК оксациллина 0,5–2 мкг/мл следует на наличие mecA или соответствующего белка. | По штаммам с индуцированной устойчивость сообщают о клиндамицинрезистентности со следующим комментарием: устойчивость предполагается на основании индуцибельной резистентности, однако у некоторых больных клиндамицин может проявлять эффективность. |  |
| Рекомендации по контролю | Staphylococcus aureus ATCC 29213 – положительный контроль S. aureus ATCC 25923 – отрицательный контроль (см. Указания производителя) | S. aureus ATCC 25923 – mecA- отрицательный (зона 23-29 мм) S. aureus ATCC 43300 – mecA-положительный (зона ≤ 21 мм) | S. aureus ATCC 25923 для обычного контроля. | S. aureus ATCC BAA-976 или S. aureus ATCC 29213 – рост отсутствует; S. aureus ATCC BAA-977 – рост имеется. |

Примечание:

* коагулазонегативные стафилококки, кроме S. Lugdunensis

Приложение 12

Скрининговые тесты на устойчивость энтерококков к ванкомицину и высокого уровня к аминогликозидам

|  | Скрининговые тесты для выявления устойчивости к: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гентамицину (высокого уровня) |  |  | Стрептамицину (высокого уровня) |  |  |  | Ванкомицину |
| Метод | Диско-диффузионный | Микроразведений в бульоне | Разведений в агаре | Диско-диффузионный |  | Микроразведений в бульоне | Разведений в агаре | Разведений в агаре |
| Среда | Агар Мюллера-Хинтона | Сердечно-мозговой (BHI) бульон | Сердечно-мозговой (BHI) агар | Агар Мюллера-Хинтона |  | Сердечно-мозговой (BHI) бульон | Сердечно-мозговой (BHI) агар | Сердечно-мозговой (BHI) агар |
| Концентрации антибиотиков | Диск со 120 мкг гентамицина | Гентамицин, 500 мкг/мл | Гентамицин, 500 мкг/мл | Диск с 300 мкг стрептомицина |  | Стрептомицин, 1000 мкг/мл | Стрептомицин, 2000 мкг/мл | Ванкомицин, 6 мкг/мл |
| Инокулюм | Стандартный для диско-диффузионного метода | Стандартный для микроразведений в бульоне | 10 мкл суспензии (0,5 МакФарланд) наносят в виде пятна на агар | Стандартный для диско-диффузионного метода |  | Стандартный для микроразведений в бульоне | 10 мкл суспензии (0,5 МакФарланд) наносят в виде пятна на агар | 1–10 мкл суспензии (0,5 МакФарланд) наносят в виде пятна на агар |
| Инкубация | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе |  | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе | 35±2°C; на воздухе |
| Сроки инкубирования | 16-18 ч | 24 ч | 24 ч | 16-18 ч |  | 24 или 48 ч (если через 24 ч проявляет чувствительность) | 24 или 48 ч (если через 24 ч проявляет чувствительность) | 24 ч |
| Результаты | 6 мм = R; 7-9 мм = I; ≥10 мм = S. МПК: R >500 мкг/мл S ≤ 500 мкг/мл | Любой рост = устойчивость | >1 колонии = устойчивость | 6 мм = R; 7-9 мм = I; ≥10 мм = S. МПК: R >1000 мкг/мл (бульон) и >2000 мкг/мл (агар); S ≤ 500 мкг/мл (бульон) и ≤ 1000 мкг/мл (агар) |  | Любой рост = устойчивость | >1 колонии = устойчивость | >1 колонии = предположительная устойчивость к ванкомицину |
| Дальнейшее тестирование и ответ | Для устойчивых: не чувствительны к антибиотикам-синергистам, воздействующим на клеточную стенку (ампициллин, бензилпенициллин, ванкомицин). Для чувствительных: чувствительны к антибиотикам-синергистам, воздействующим на клеточную стенку (ампициллин, бензилпенициллин, ванкомицин). В случае умеренной устойчивости, выявленной диско-диффузионым методом, проводят подтверждение методами разведений в агаре или бульоне. |  |  |  |  |  |  | В целях эпиднадзора для дифференциации VRE – энтерококков с приобретенной устойчивостью (VanA и VanB) от природноустойчивых видов E. gallinarum и E. casseliflavus , которые часто дают рост на скрининговых чашках с ванкомицином (МПК 8-16 мкг/мл), у штамма следует определить МПК, а также подвижность и пигментообразование. |
| Рекомендации по контролю | E. faecalis ATCC 29212: 16-23 мм | E. faecalis ATCC 29212 – чувствительный; E. faecalis ATCC 51299 – устойчивый | E. faecalis ATCC 29212 – чувствительный; E. faecalis ATCC* 51299 – устойчивый |  | E faecalis ATCC 29212: 14-20 мм | E. faecalis ATCC 29212 – Чувствительный; E. faecalis ATCC 51299 – устойчивый | E. faecalis ATCC 29212 – Чувствительный; E. faecalis ATCC 51299 – устойчивый | E. faecalis ATCC 29212 –чувствительный; E. faecalis ATCC 51299 – устойчивый |