Приложение 3

#### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные

#### пороговые значения МПК для быстрорастущих неприхотливых микроорганизмов  (CLSI, 2009; одобрено FDA)1

|  | Содержание в диске |  | Диаметр зон задержки роста, мм |  |  | Эквивалентные пороговые значения МПК (мкг/мл) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) |  | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| -ЛАКТАМЫ: ПЕНИЦИЛЛИНЫ 21, 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aзлоциллин для P. aeruginosa | 75 |  | 17 |  | 18 | 128 | 64 |
| Ампициллин для энтеробактерий 2 и V. cholerae | 10 |  | 13 | 14–16 | 17 | 32 | 8 |
| - для стафилококков 2,24 | -«- |  | 28 |  | 29 | 0,5 | 0,25 |
| - для энтерококков 31,32 | -«- |  | 16 |  | 17 | 16 | 8 |
| Бензилпенициллин - для стафилококков 24 | 10ЕД |  | 28 |  | 29 | 0,25 | 0,12 |
| - для энтерококков 31,32 | -«- |  | 14 |  | 15 | 16 | 8 |
| - для B. anthracis | – |  |  |  |  | 0,25 | 0,12 |
| Карбенициллин - для P aeruginosa | 100 |  | 13 | 14–16 | 17 | 512 | 128 |
| - для энтеробактерий | -«- |  | 19 | 20–22 | 23 | 64 | 16 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  |  | 64 | 16 |
| Метициллин для S. aureus | 5 |  | 9 | 10–13 | 14 | 16 | 8 |
| Мезлоциллин - для P aeruginosa | 75 |  | 15 | – | 16 | 128 | 64 |
| - для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- |  | 17 | 18–20 | 21 | 128 | 16 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  |  | 128 | 16 |
| Нафциллин для S. aureus | 1 |  | 10 | 11–12 | 13 | 4 | 2 |
| Оксациллин - для S. aureus | 1 |  | 10 | 11–12 | 13 | 4 | 2 |
| - для S. lugdunensis | – |  |  |  |  | 4 | 2 |
| - для других КОС | – |  |  |  |  | 0,5 | 0,25 |
| Пиперациллин - для Paeruginosa | 100 |  | 17 |  | 18 | 128 | 64 |
| - для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- |  | 17 | 18–20 | 21 | 128 | 16 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  |  | 128 | 16 |
| Тикарциллин - для P aeruginosa | 75 |  | 14 |  | 15 | 128 | 64 |
| - для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- |  | 14 | 15–19 | 20 | 128 | 16 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  |  | 128 | 16 |
| Мециллинам (только для E. coli из мочевого тракта) | 10 |  | 11 | 12–14 | 15 | 32 | 8 |
| ИНГИБИТОРЗАЩИЩЕННЫЕ -ЛАКТАМЫ 1,21,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Амоксициллин / клавуланат - для стафилококков | 20/10 | 19 |  |  | 20 | 8/4 | 4/2 |
| - для энтеробактерий | -«- | 13 |  | 14–17 | 18 | 32/16 | 8/4 |
| - для B. pseudomallei | – |  |  |  |  | 32/16 | 8/4 |

(продолжение приложения 3)

| Ампициллин/сульбактам для стафилококков, энтеробактерий и Acinetobacter spp. | 10/10 | 11 | 12–14 | 15 | 32/16 | 8/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиперациллин/тазобактам - для Р aeruginosa | 100/10 | 17 |  | 18 | 128/4 | 64/4 |
| - для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- | 17 | 18–20 | 21 | 128/4 | 16/4 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  | 128/4 | 16/4 |
| - для стафилококков | 100/10 | 17 |  | 18 | 16/4 | 8/4 |
| Тикарциллин/клавуланат - для Р aeruginosa | 75/10 | 14 |  | 15 | 128/2 | 64/2 |
| - для энтеробактерий и Acinetobacter spp. | -«- | 14 | 15–19 | 20 | 128/2 | 16/2 |
| - для стафилококков | -«- | 22 |  | 23 | 16/2 | 8/2 |
| - для Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia и других НГОБ | – |  |  |  | 128/2 | 16/2 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений)1,3,4,5,24,30 |  |  |  |  |  |  |
| Моксалактам для энтеробактерий, Р aeruginosa и стафилококков | 30 | 14 | 15–22 | 23 | 64 | 8 |
| Цефазолин для энтеробактерий 7 и стафилококков | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефалотин для энтеробактерий 6,7 и стафилококков | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефамандол для энтеробактерий и стафилококков | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефепим для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефметазол для энтеробактерий и стафилококков | 30 | 12 | 13–15 | 16 | 64 | 16 |
| Цефокситин - для энтеробактерий | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| - для S. aureus и S. lugdunensis 24 | -«- | 21 |  | 22 | 8 | 4 |
| - для других КОС 24 | -«- | 24 |  | 25 |  |  |
| Цефоницид для энтеробактерий и стафилококков | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефоперазон для энтеробактерий и стафилококков | 75 | 15 | 16–20 | 21 | 64 | 16 |
| Цефотаксим для энтеробактерий 7, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 | 14 | 15–22 | 23 | 64 | 8 |
| Цефотетан для энтеробактерий и стафилококков | 30 | 12 | 13–15 | 16 | 64 | 16 |

(продолжение приложения 3)

| Цефтазидим - для энтеробактерий, Р aeruginosa, стафилококков и Acinetobacter spp. | 30 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 32 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - для Burkholderia cepacia | -«- |  | 17 |  | 18–20 |  | 21 |  | 32 |  | 8 |
| - для Stenotrophomonas maltophilia, B. pseudomallei и B. mallei | – |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 8 |
| Цефтизоксим для энтеробактерий, Р aeruginosa и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–19 |  | 20 |  | 64 |  | 8 |
| Цефтриаксон для энтеробактерий 7, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 |  | 13 |  | 14–20 |  | 21 |  | 64 |  | 8 |
| Цефуроксим для энтеробактерий и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 32 |  | 8 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лоракарбеф для энтеробактерий 8 и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 32 |  | 8 |
| Цефаклор для энтеробактерий и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 32 |  | 8 |
| Цефдинир для энтеробактерий 8 и стафилококков | 5 |  | 16 |  | 17–19 |  | 20 |  | 4 |  | 1 |
| Цефетамет 9 для энтеробактерий | 10 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 16 |  | 4 |
| Цефиксим 9 для энтеробактерий | 5 |  | 15 |  | 16–18 |  | 19 |  | 4 |  | 1 |
| Цефподоксим для энтеробактерий 9 и стафилококков | 10 |  | 17 |  | 18–20 |  | 21 |  | 8 |  | 2 |
| Цефпрозил для энтеробактерий 10 и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–17 |  | 18 |  | 32 |  | 8 |
| Цефтибутен 11 для энтеробактерий | 30 |  | 17 |  | 18–20 |  | 21 |  | 32 |  | 8 |
| Цефуроксим аксетил (пероральный) для энтеробактерий и стафилококков | 30 |  | 14 |  | 15–22 |  | 23 |  | 32 |  | 4 |
| КАРБАПЕНЕМЫ 12, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имипенем - для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 10 | 13 |  |  | 14–15 |  | 16 |  | 16 |  | 4 |
| - для B. pseudomallei и B. mallei | – |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 4 |  |
| Меропенем - для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 10 | 13 |  | 14–15 |  | 16 |  | 16 |  | 4 |  |
| - для Burkholderia cepacia | -«- | 15 |  |  | 16–19 |  | 20 |  | 16 |  | 4 |
| Эртапенем для энтеробактерий и стафилококков | 10 | 15 |  |  | 1618 |  | 19 |  | 8 |  | 2 |

(продолжение приложения 3)

| МОНОБАКТАМЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азтреонам для энтеробактерий и Р aeruginosa | 30 | 15 | 16–21 | 22 | 32 | 8 |
| ГЛИКОПЕПТИДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Ванкомицин - для энтерококков 1,12,31,33 | 30 | 14 | 15–16 | 17 | 32 | 4 |
| для S. aureus 25 | – |  |  |  | 16 | 2 |
| - для КОС 25 | – |  |  |  | 32 | 4 |
| Тейкопланин для стафилококков 26 и энтерококков | 30 | 10 | 11–13 | 14 | 32 | 8 |
| АМИНОГЛИКОЗИДЫ 13,30 |  |  |  |  |  |  |
| Амикацин для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 30 | 14 | 15–16 | 17 | 64 | 16 |
| Гентамицин - для высокоустойчивых энтерококков | 120 | 6 | 7–9 | 10 | 500 | 500 |
| - для стафилококков, энтеробактерий, Р aeruginosa и Acinetobacter spp. | 10 | 12 | 13–14 | 15 | 16 | 4 |
| Канамицин для энтеробактерий и стафилококков | 30 | 13 | 14–17 |  18 | 64 | 16 |
| Нетилмицин - для энтеробактерий, Р aeruginosa и стафилококков | 30 | 12 | 13–14 | 15 | 32 | 8 |
| - для Acinetobacter spp. | – |  |  |  | 32 | 8 |
| Стрептомицин - для высокоустойчивых энтерококков | 300 | 6 | 7–9 | 10 | >1000 | 500 |
| - для энтеробактерий 14 | 10 | 11 | 12–14 | 15 | – | – |
| Тобрамицин для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp. и стафилококков | 10 | 12 | 13–14 | 15 | 16 | 4 |
| МАКРОЛИДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Азитромицин для стафилококков 22 | 15 | 13 | 14–17 | 18 | 8 | 2 |
| Кларитромицин для стафилококков 22 | 15 | 13 | 14–17 | 18 | 8 | 2 |
| Эритромицин для стафилококков 22 и энтерококков 22 | 15 | 13 | 14–22 | 23 | 8 | 0,5 |
| ТЕТРАЦИКЛИНЫ 15 |  |  |  |  |  |  |
| Доксициклин - для стафилококков 15 и энтерококков 15 | 30 | 12 | 13–15 | 16 | 16 | 4 |
| - для энтеробактерий | -«- | 10 | 11–13 | 14 | 16 | 4 |
| - для Acinetobacter spp. | -«- | 9 | 10–12 | 13 | 16 | 4 |
| - для B. pseudomallei и V. Cholerae | – |  |  |  | 16 | 4 |

(продолжение приложения 3)

| Миноциклин - для Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, стафилококков 15 и энтерококков 15 | 30 | 14 | 15–18 | 19 | 16 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - для энтеробактерий - и Acinetobacter spp. | -«- | 12 | 13–15 | 16 | 16 | 4 |
| Тетрациклин - для стафилококков 15, энтерококков15 и V. cholerae | 30 | 14 | 15–18 | 19 | 16 | 4 |
| - для энтеробактерий 15 и Acinetobacter spp. 15 | -«- | 11 | 12–14 | 15 | 16 | 4 |
| - для B. mallei | – |  |  |  | 16 | 4 |
| ХИНОЛОНЫ 16,27 |  |  |  |  |  |  |
| Гатифлоксацин - для энтеробактерий, Р aeruginosa (из мочи), Acinetobacter spp. и энтерококков (из мочи) | 5 | 14 | 15–17 | 18 | 8 | 2 |
| - для других НГОБ (из мочи) | – |  |  |  | 8 | 2 |
| - для стафилококков | 5 | 19 | 20–22 | 23 | 2 | 0,5 |
| Гемифлоксацин для энтеробактерий | 5 | 15 | 16–19 | 20 | 1 | 0,25 |
| Грепафлоксацин для энтеробактерий и стафилококков | 5 | 14 | 15–17 | 18 | 4 | 1 |
| Еноксацин для стафилококков (кроме S. aureus) и энтеробактерий | 10 | 14 | 15–17 | 18 | 8 | 2 |
| Левофлоксацин - для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia и энтерококков | 5 | 13 | 14–16 | 17 | 8 | 2 |
| - для Burkholderia cepacia | – |  |  |  | 8 | 2 |
| - для стафилококков | -«- | 15 | 16–18 | 19 | 4 | 1 |
| Ломефлоксацин для энтеробактерий, Р aeruginosa и стафилококков | 10 | 18 | 19–21 | 22 | 8 | 2 |
| Моксифлоксацин для стафилококков | 5 | 20 | 21–23 | 24 | 2 | 0,5 |
| Налидиксовая кислота 16 для энтеробактерий из мочи | 30 | 13 | 14–18 | 19 | 32 | 16 |
| Норфлоксацин для энтеробактерий, Р aeruginosa, стафилококков и энтерококков | 10 | 12 | 13–16 | 17 | 16 | 4 |
| Офлоксацин - для энтеробактерий и Р aeruginosa | 5 | 12 | 13–15 | 16 | 8 | 2 |
| - для стафилококков | -«- | 14 | 15–17 | 18 | 4 | 1 |
| Спарфлоксацин для стафилококков | 5 | 15 | 16–18 | 19 | 2 | 0,5 |
| Флероксацин для энтеробактерий и стафилококков | 5 | 15 | 16–18 | 19 | 8 | 2 |
| Циноксацин для энтеробактерий из мочи | 100 | 14 | 15–18 | 19 | 64 | 16 |

(окончание приложения 3)

| Ципрофлоксацин для энтеробактерий, Р aeruginosa, Acinetobacter spp., стафилококков и энтерококков | 5 | 15 | 16–20 | 21 | 4 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРУГИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Даптомицин - для стафилококков 26 | – | – | – | – | – | 1 |
| - для энтерококков 26 | – |  |  |  |  | 4 |
| Клиндамицин для стафилококков 26 | 2 | 14 | 15–20 | 21 | 4 | 0,5 |
| Колистин - для Р aeruginosa | 10 | 10 | – | 11 | 8 | 2 |
| - для Acinetobacter spp. | – |  |  |  | 4 | 2 |
| Линезолид - для стафилококков 29 | 30 | – | – | 21 | – | 4 |
| - для энтерококков | -«- | 20 | 21–22 | 23 | 8 | 2 |
| Нитрофурантоин для энтеробактерий, стафилококков и энтерококков | 300 | 14 | 15–16 | 17 | 128 | 32 |
| Полимиксин В - для Р aeruginosa | 300 ЕД | 11 | – | 12 | 8 | 2 |
| - для Acinetobacter spp. | – |  |  |  | 4 | 2 |
| Рифампицин для стафилококков 28 и энтерококков 28 | 5 | 16 | 17–19 | 20 | 4 | 1 |
| Сульфонамиды - для энтеробактерий 18, стафилококков 18 и V. cholerae | 250 или 300 | 12 | 13–16 | 17 | 512 | 256 |
| - для других НГОБ 18 | – |  |  |  | 512 | 256 |
| Телитромицин для стафилококков22 | 15 | 18 | 19–21 | 22 | 4 | 1 |
| Триметоприм - для энтеробактерий | 5 | 10 | 11–15 | 16 | 8 | 4 |
| - для стафилококков | -«- | 10 | 11–15 | 16 | 16 | 8 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол - для энтеробактерий 17, Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, стафилококков и V. cholerae | 1,25/ 23,75 | 10 | 11–15 | 16 | 4/76 | 2/38 |
| - для других НГОБ | – |  |  |  | 4/76 | 2/38 |
| Фосфомицин 20 (для E.coli и E. faecalis из мочевого тракта) | 200 | 12 | 13–15 | 16 | 256 | 64 |
| Хинупристин / дальфопристин для стафилококков и энтерококков | 15 | 15 | 16–18 | 19 | 4 | 1 |
| Хлорамфеникол - для энтеробактерий 19, стафилококков 22 и энтерококков | 30 | 12 | 13–17 | 18 | 32 | 8 |
| - для Burkholderia cepacia22, Stenotrophomonas maltophilia 22 и V. cholerae | – | – | – | – | 32 | 8 |
| - для других НГОБ 22 | – |  |  |  | 32 | 8 |

Примечания к таблице Приложения 3:

1. Общие замечания:

- При тестировании штаммов протея следует игнорировать «роение» внутри основной зоны задержки роста; ввиду присутствия в среде конкурентов триметоприма и сульфаниламидов при тестировании данных средств внутри основной зоны до 20% может покрываться слабым ростом, который не принимают во внимание (отмечают только четкую границу основной зоны).

- Ввиду того, что псевдомонады в течение первых 3-4 дней лечения могут приобретать устойчивость к любым антибиотикам, требуется проведение повторного тестирования. Ответ о чувствительности псевдомонад от больных муковисцидозом рекомендуется выдавать после учета результатов опыта с продлением инкубирования до 24 ч (методом разведений или диско-диффузиогным методом).

- Не смотря на то, что MRSA (устойчивые к оксациллину S. aureus и коагулазонегативные стафилококки) в тестах in vitro могут проявлять чувствительность к таким антибиотикам, как пенициллины (в т.ч. ингибиторзащищенные), цефемы, карбапенемы и другие бета-лактамы, указанные антибиотики в клинике не эффективны, поэтому результаты тестов с ними не сообщают или сообщают об устойчивости; в случае чувствительности штамма к оксациллину его тестируют с указанными антибиотиками и выдают ответ по обычной схеме. Наиболее надежной основой для предсказания устойчивости к оксациллину служит выявление у штамма гена mecA или его продукта – пенициллин-связывающего белка 2а (PBP 2a), что рекомендуется в случае тяжелых стафилококковых инфекций. Выявление указанных маркеров подтверждает устойчивость к оксациллину, а их отсутствие – чувствительность. Если у штамма не выявлены данные маркеры, но при тестировании методом серийных разведений МПК оксациллина составляет не менее 4 мкг/мл, то, ввиду превалирования указанного механизма резистентности, выдают ответ об устойчивости штамма к оксациллину. Определять чувствительность к антибиотикам штаммов S. saprophyticus из мочи нет необходимости, поскольку препараты, применяемые при острых неосложненных инфекциях моче-половых путей (нитрофурантоин, ко-тримоксазол или фторхинолоны), обычно дают положительный клинический эффект.

- Синергидность действия на энтерококки аминогликозида и ампициллина, бензилпенициллина или ванкомицина можно предсказать по скрининговым тестам на устойчивость высокого уровня к гентамицину и стрептомицину. Тестировать другие аминогликозиды в отношение энтерококков не рекомендуется.

2. По тем же критериям интерпретируют и чувствительность к амоксициллину.

3. Независимо от результатов тестирования сальмонеллы и шигеллы, как правило, нечувствительны к цефалоспоринам I-II-го поколений и цефамицинам in vivo, поэтому результат о чувствительности не выдается

4. Несмотря на результаты тестирования in vitro, штаммы клебсиелл и E. coli, продуцирующие БЛРС, могут проявляють клиническую устойчивость при лечении пенициллинами, цефалоспоринами или азтреонамом, поэтому результат по пенициллинам, цефалоспоринам рсширенного спектра или азтреонаму выдается только после теста на БЛРС. Все БЛРС+ штаммы рассматриваются, как устойчивые ко всем пенициллинами, цефалоспоринами и азтреонаму. Вопрос о скрининге на БЛРС всех штаммов мочевого происхождения решается на местном уровне, исходя из распространенности БЛРС+ штаммов и клинико-эпидемиологических данных.

5. Ввиду того, что серрации, цитробактеры и энтеробактеры в течение первых 3-4 дней лечения могут приобретать устойчивость к цефалоспоринам III-го поколения, требуется проведение повторного тестирования

6. См. примечание 1 к таблицам Приложений 1-1а

7. См. примечание 8 к таблицам Приложений 1-1а

8. Ввиду возможного получения результатов ложной чувствительности не рекомендуется тестировать лоракарбеф и цефдинир в отношении цитробактеров, провиденций и энтеробактеров

9. Не пригоден для тестирования морганелл

10. Ввиду возможного получения результатов ложной чувствительности не рекомендуется тестировать цефпрозил в отношении провиденций

11. Только для энтеробактерий – возбудителей инфекций мочевыводящих путей

12. Энтеробактерии, устойчивые к одному или нескольким цефалоспоринам III-го поколения, с более высокими значениями МПК или зауженной зоной вокруг дисков с карбапенемами (даже в пределах критерия чувствительности), могут продуцировать фермент карбапенемазу. Для таких штаммов рекомендуется проведение скрининговых тестов на карбапенемазу. Вместе с тем, подобные тесты (включая модифицированный тест Hodge) не позволяют достоверно выявить этот механизм устойчивости у протеев, провиденций и морганелл. Клиническая эффективность лечения инфекций, вызванных возбудителями, образующими карбапенемазу, не установлена. В этой связи рекомендуется применять для лечения альтернативные средства.

13. Независимо от результатов тестирования in vitro сальмонеллы и шигеллы, как правило, нечувствительны к аминогликозидам in vivo, поэтому результат о чувствительности этих бактерий не выдается

14. Критерии интерпретации по уровням МПК не разработаны.

15. См. примечание 2 к таблицам Приложений 1-1а

16. Если в случае внекишечного сальмонеллеза возбудитель чувствителен ко фторхинолонам, но проявляет устойчивость к налидиксовой кислоте, клинический эффект применения фторхинолона может быть слабым или отсутствовать. В этой связи внекишечные штаммы сальмонелл следует тестировать не только с фторхинолонами, но и с налидиксовой кислотой, а при обнаружении устойчивости к последней врача следует предупредить о возможной неэффективности фторхинолонов.

17. См. примечание 7 к таблицам Приложений 1-1а

18. Уровень чувствительности к сульфизоксазолу соответствует уровню чувствительности к другим сульфаниламидам

19. Обычно по результатам тестирования «мочевых» штаммов ответ не выдается

20. Диск содержит 50 мг глюкозо-6-фосфата. При тестировании методом разведений в агаре (одобрен FDA) в среду добавляют 25 мг/мл глюкозо-6-фосфата.

21. Критерии интерпретации для P. aeruginosa установлены с учетом необходимости применения высоких доз при лечении серьезных инфекций; ввиду того, что монотерапия в большинстве случаев неэффективна, рекомендуется вводить в схему терапии дополнительный антибиотик (фторхинолон, аминогликозид), к которому проявляетчувствительность возбудитель.

22. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а

23. См. примечание 10 к таблицам Приложений 1-1а

24. Устойчивые к пенициллинам стафилококки вырабатывают бета-лактамазу. Проверять чувствительность к ним лучше с использованием пенициллина, нежели ампициллина. Бензилпенициллин используют для проверки чувствительности всех стафилококков ко всем «незащищенным» пенициллинам (ампициллину, амоксициллину, азлоциллину, карбенициллину, мезлоциллину, пиперациллину  и тикарциллину). Прежде, чем отнести штаммы с МПК пенициллина 0,12 мкг/мл (или зоной 29 мм) к чувствительным, следует провести тест на продукцию ими бета-лактамаз. Положительный результат теста свидетельствует об устойчивости штамма к бензилпенициллину, ампициллину, амоксициллину, карбенициллину, тикарциллину, мезлоциллину и пиперациллину. При устойчивости к оксациллину, выдают ответ об устойчивости также к бензилпенициллину, ампициллину, амоксициллину, карбенициллину, тикарциллину, мезлоциллину и пиперациллину или ответ не выдают.

25. Ввиду невозможности получения достоверных результатов диско-диффузионным методом, все штаммы стафилококков следует тестировать с ванкомицином методом серийных разведений и определять МПК. Все штаммы S. aureus с МПК ванкомицина  4 мкг/мл (а КОС  8 мкг/мл) следует направлять в рефернс-лабораторию для подтверждения.

26. Диско-диффузионный метод не позволяет четко разграничить чувствительные и устойчивые штаммы стафилококков и энтерококков.

27. Ввиду того, что стафилококки в течение первых 3-4 дней лечения могут приобретать устойчивость к хинолонам, требуется проведение повторного тестирования.

28. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а

29. Учет результатов диско-диффузионного метода ведут в проходящем свете; при получении данных о нечувствительности штамма результат следует перепроверить методом серийных разведений.

30. См. примечание 13 к таблицам Приложений 1-1а

31. См. примечание 14 к таблицам Приложений 1-1а

32. Ввиду того, что обусловленную продукцией бета-лактамаз устойчивость энтерококков к бензилпенициллину и ампициллину трудно выявить обычными методами, для штаммов из крови или ликворе рекомендуется проведение прямого бета-лактамазного теста с нитроцефином; положительный результат будет свидетельствовать об устойчивости штамма к бензилпенициллину, а также амино-, карбокси- и уреидопенициллинам.

33. При тестировании энтерококков с ванкомицином чашки инкубируют ровно 24 ч и просматривают в проходящем свете; наличие признаков даже слабого роста расценивают как устойчивость. Умеренно-устойчивые штаммы тестируют также методом серийных разведений.

Приложение 4

#### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные пороговые значения МПК для Haemophilus influenzae и Haemophilus parainfluenzae (CLSI, 2009; одобрено FDA)1

|  | Содержание в диске | Диаметр зон задержки роста, мм |  |  | Эквивалентные значения МПК (мкг/мл) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| -ЛАКТАМЫ: ПЕНИЦИЛЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Ампициллин 1,2 | 10 | 18 | 19–21 | 22 | 4 | 1 |
| ИНГИБИТОРЗАЩИЩЕННЫЕ -ЛАКТАМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Амоксициллин/клавуланат 1,3 | 10/20 | 19 | – | 20 | 8/4 | 4/2 |
| Ампициллин/сульбактам 3 | 10/10 | 19 | – | 20 | 4/2 | 2/1 |
| Пиперациллин / тазобактам3 | 100/10 |  |  | 21 | 2/4 | 1/4 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений) |  |  |  |  |  |  |
| Цефамандол 3 | – | – | – | – | 16 | 4 |
| Цефепим 1 | 30 | – | – | 26 | – | 2 |
| Цефоницид 3 | 30 | 16 | 17–19 | 20 | 16 | 4 |
| Цефотаксим 1 | 30 | – | – | 26 |  | 2 |
| Цефтизоксим 1 | 30 |  |  | 26 |  | 2 |
| Цефуроксим 3 | 30 | 16 | 17–19 | 20 | 16 | 4 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |  |  |  |  |  |  |
| Лоракарбеф 1,3 | 30 | 15 | 16–18 | 19 | 32 | 8 |
| Цефаклор 1,3 | 30 | 16 | 17–19 | 20 | 32 | 8 |
| Цефдинир 1 | 5 | – | – | 20 | – | 1 |
| Цефиксим 1 или | 5 | – | – | 21 | – | 1 |
| Цефподоксим 1 | 10 | – | – | 21 | – | 2 |
| Цефетамет 3 | 10 | 14 | 15–17 | 18 | 16 | 4 |
| Цефпрозил 1,3 | 30 | 14 | 15–17 | 18 | 32 | 8 |
| Цефтибутен 1 | 30 |  |  | 28 |  | 2 |
| Цефуроксим | 30 | 16 | 17–19 | 20 | 16 | 4 |
| КАРБАПЕНЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Меропенем 1 | 10 |  |  | 20 |  | 0,5 |
| Эртапенем 1 или | 10 |  |  | 19 |  | 0,5 |
| Имипенем 1 | 10 | – |  | 16 | – | 4 |
| МОНОБАКТАМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Азтреонам 1 | 30 | – | – | 26 | – | 2 |
| МАКРОЛИДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Азитромицин 1 | 15 | – | – | 12 | – | 4 |
| Кларитромицин 1 | 15 | 10 | 11–12 | 13 | 32 | 8 |
| ФТОРХИНОЛОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Ципрофлоксацин | 5 |  |  | 21 |  | 1 |
| Левофлоксацин, | 5 |  |  | 17 |  | 2 |
| Ломефлоксацин, | 10 |  |  | 22 |  | 2 |
| Моксифлоксацин, | 5 |  |  | 18 |  | 1 |
| или Офлоксацин | 5 | – |  | 16 | – | 2 |
| Гатифлоксацин | 5 |  |  | 18 |  | 1 |
| Гемифлоксацин | 5 |  |  | 18 |  | 0,12 |
| Грепафлоксацин | 5 |  |  | 24 |  | 0,5 |
| Спарфлоксацин | – | – | – | – | – | 0,25 |
| Тровафлоксацин | 10 | – | – | 22 | – | 1 |
| Флероксацин | 5 |  |  | 19 |  | 2 |
| ДРУГИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Рифампицин 4 | 5 | 16 | 17–19 | 20 | 4 | 1 |
| Тетрациклин 5 | 30 | 25 | 26–28 | 29 | 8 | 2 |
| Телитромицин 1 | 10 | 11 | 12–14 | 15 | 16 | 4 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол | 1,25/23,75 | 10 | 11–15 | 16 | 4/76 | 0,5/9,5 |
| Хлорамфеникол 6 | 30 | 25 | 26–28 | 29 | 8 | 2 |

Примечания к таблице Приложения 4:

1. Общие замечания:

- См. примечания 20 и 21 к таблицам Приложений 1-1а.

- Особенности приготовления среды HTM: готовят свежий рабочий раствор гематина путем растворения 50 мг порошка гематина в 100 мл раствора NaOH (0,01 моль/л) при подогревании тщательном перемешивании до полного растворения; добавляют к 1 литру расплавленного агара Мюллера-Хинтона 30 мл раствора гематина и 5 г дрожжевого экстракта, перемешивают и автоклавируют; после остывания среды в нее асептично добавляют 3 мл рабочего раствора никотинамиддинуклеотида (раствор НАД готовят путем растворения 50 мг реактива в 10 мл дистиллированной воды с последующим стерилизующим фильтрованием).

- Ввиду отсутствия резистентных культур или их редкости для некоторых сочетаний микроорганизм/антибиотик установлена только категория «чувствительных»; при получении результата, выходящего за границы данной категории, следует повторно провести идентификацию и определение чувствительности культуры и, в случае подтверждения, направить ее в референс-лабораторию

2. Тест позволяет предсказать также активность амоксициллина; большинство штаммов, устойчивых к указанным антибиотикам, продуцируют β-лактамазы типа ТЕМ (их можно выявлять в прямом тесте на данный фермент).

3. Редко встречающиеся ампициллинустойчивые, но не обладающие бета-лактамазной активностью штаммы Haemophilus influenzae (BLNAR), независимо от результатов тестирования in vitro, считаются устойчивыми также к амоксациллину/клавуланату, ампициллину/сульбактаму, цефаклору, цефетамету, цефонициду, цефпрозилу, цефуроксиму, лоракарбефу и пиперациллину/тазобактаму.

4. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а

5. Тетрациклинчувствительные штаммы можно считать чувствительными к миноциклину и доксициклину.

6. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а

Приложение 5

##### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные

пороговые значения МПК для Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis*

#### (CLSI, 2009; одобрено FDA)

|  | Содержание в диске | Диаметр зон задержки роста, мм |  |  | Эквивалентные пороговые значения МПК (мкг/мл) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| ПЕНИЦИЛЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Бензилпенициллин* 1,2,3 для N. gonorrhoeae | 10 | 26 | 27–46 | 47 | 2 | 0,06 |
| для N. meningitidis |  |  |  |  | 0,5 | 0,06 |
| Ампициллин* для N. meningitidis |  |  |  |  | 0,2 | 0,12 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений) |  |  |  |  |  |  |
| Цефотаксим* 1 для N. gonorrhoeae | 30 |  |  | 31 |  | 0,5 |
| для N. meningitidis | 30 |  |  | 34 |  | 0,12 |
| Цефтриаксон* 1 для N. gonorrhoeae | 30 |  |  | 35 |  | 0,25 |
| для N. meningitidis | 30 |  |  | 34 |  | 0,12 |
| Цефокситин 1 для N. gonorrhoeae | 30 | 23 | 24–27 | 28 | 8 | 2 |
| Цефуроксим 1 для N. gonorrhoeae | 30 | 25 | 26–30 | 31 | 4 | 1 |
| Цефепим 1 для N. gonorrhoeae | 30 |  |  | 31 |  | 0,5 |
| Цефметазол 1 для N. gonorrhoeae | 30 | 27 | 28–32 | 33 | 8 | 2 |
| Цефотетан 1 для N. gonorrhoeae | 30 | 19 | 20–25 | 26 | 8 | 2 |
| Цефтазидим 1 для N. gonorrhoeae | 30 |  |  | 31 |  | 0,5 |
| Цефтизоксим 1 для N. gonorrhoeae | 30 |  |  | 38 |  | 0,5 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |  |  |  |  |  |  |
| Цефиксим 1 для N. gonorrhoeae | 5 |  |  | 31 |  | 0,25 |
| Цефподоксим 1 для N. gonorrhoeae | 10 |  |  | 29 |  | 0,5 |
| Цефетамет 1 для N. gonorrhoeae | 10 |  |  | 29 |  | 0,5 |
| ФТОРХИНОЛОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Грепафлоксацин для N. gonorrhoeae | 5 | 27 | 28–36 | 37 | 1 | 0,06 |
| Еноксацин для N. gonorrhoeae | 10 | 31 | 32–35 | 36 | 2 | 0,5 |
| Ломефлоксацин для N. gonorrhoeae | 10 | 26 | 27–37 | 38 | 2 | 0,12 |
| Тровафлоксацин 1 для N. gonorrhoeae | 10 |  |  | 34 |  | 0,25 |
| Ципрофлоксацин* для N. gonorrhoeae | 5 | 27 | 28–40 | 41 | 1 | 0,06 |
| для N. meningitidis 1,5 | 5 | 32 | 33–34 | 35 | 0,12 | 0,03 |
| Офлоксацин | 5 | 24 | 25–30 | 31 | 2 | 0,25 |
| Флероксацин | 5 | 28 | 29–34 | 35 | 1 | 0,25 |
| Левофлоксацин* для N. meningitidis |  |  |  |  | 0,12 | 0,03 |
| ДРУГИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Тетрациклин 4 | 30 | 30 | 31–37 | 38 | 2 | 0,25 |
| Спектиномицин 1 | 100 | 14 | 15–17 | 18 | 128 | 32 |
| Меропенем* 1 для N. meningitidis | 10 |  |  | 30 |  | 0,25 |
| Азитромицин* 1,5 для N. meningitidis | 15 |  |  | 20 |  | 2 |
| Миноциклин* 1,5 для N. meningitidis | 30 |  |  | 26 |  | 2 |
| Налидиксовая кислота* 6 для N. meningitidis | 30 | 25 | – | 26 | 8 | 4 |
| Сульфонамиды * 1,5 для N. meningitidis |  |  |  |  | 8 | 2 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол* 5,7 для N. meningitidis | 1,25/ 23,75 | 25 | 26–29 | 30 | 0,5/9,5 | 0,12/2,4 |
| Хлорамфеникол для N. meningitidis* 8 | 30 | 19 | 20–25 | 26 | 8 | 2 |
| Рифампицин* 5,9 для S. pneumoniae | 5 | 19 | 20–24 | 25 | 2 | 0,5 |

Примечания к таблице Приложения 5:

* ВНИМАНИЕ: все манипуляции с культурами N. meningitidis следует проводить с особой осторожностью. Суспензирование культуры вне бокса часто сопровождается внутрилабораторным заражением (в результате вдыхания аэрозоля), причем подобная менингококковая инфекция в 50% случаев приводит к летальному исходу. Рекомендации по безопасности зависят от источника выделения культуры (при выделении из стерильных в норме локусов манипуляции проводят в ламинарном боксе). При недоступности бокса следует использовать защитную одежду, защитный экран на все лицо и перчатки, а также минимизировать манипуляции: провести изучение мазков, окрашенных по Граму, или серотипирование с использованием фенолизированного изотонического раствора. Работникам, постоянно контактирующим с аэрозолями N. meningitidis, рекомендуется прививка против менингококковой инфекции (вакцинация снижает риск инфекции, однако не на 100%, а также не защищает от менингококков группы В – частой причины внутрилабораторной инфекции).

1. Общие замечания:

- В случае умеренно-устойчивых штаммов клиническая эффективность применения цефметазола, цефотетана, цефокситина и спектиномицина неизвестна. В отношении других антимикробных средств клиническая эффективность составляет 85–95% (против более 95% для чувствительных штаммов). При получении результата, свидетельствующего об умеренной устойчивости, следует повторить тестирование, чтобы исключить технические погрешности.

- Для проверки чувствительности N. gonorrhoeae к антимикробным средствам рекомендуется применять агар GC с добавлением (после автоклавирования) 1% ростовой добавки (ее состав, на 1 литр: 1,1 г L-цистеина; 0,03 г гуанина HCl; 3 мг тиамина HCl; 13 мг парааминобензойной кислоты; 0,01 г витамина B12; 0,1 г кокарбоксилазы; 0,25 г НАД; 1 г аденина; 10 г L-глютамина; 100 г глюкозы; 0,02 г нитрата железа).

- критерии для интерпретации результата основаны на данных о популяционном распределении чувствительности у нейссерий, фармакокинетических данных, известных из литературы, и клиническом опыте, однако обобщающие данные по многим препаратам отсутствуют.

- Ввиду отсутствия резистентных культур или их редкости для некоторых сочетаний микроорганизм/антибиотик установлена только категория «чувствительных»; при получении результата, выходящего за границы данной категории, следует повторно провести идентификацию и определение чувствительности культуры и, в случае подтверждения, направить ее в референс-лабораторию для проверки чувствительности методом разведений.

2. Положительный тест на бета-лактамазу позволяет считать культуру устойчивой к бензилпенициллину, ампициллину и амоксициллину. Этот тест позволяет выявить одну из форм пенициллиноустойчивости и может быть полезным в целях эпиднадзора. Обусловленную хромосомными генами устойчивость можно выявить только методами разведения или диффузии в агар.

3. Гонококки с диаметром зоны до 19 мм вокруг диска с 10 МЕ бензилпенициллина предположительно продуцируют -лактамазу. Для быстрого и точного определения опосредованной наличием плазмиды пенициллинрезистентности рекомендуется прямое обнаружение -лактамаз.

4. Гонококки с диаметром зоны до 19 мм вокруг диска с 30 мкг тетрациклина предположительно обладают тетрациклинрезистентностью, опосредованной наличием плазмиды (TRNG). Для подтверждения этого рекомендуется повторное тестирование штамма методом серийных разведений (МПК 16 мкг/мл).

5. Указанные критерии не подходят для терапии инвазивной менингококковой инфекции, но могут применяться для профилактики инфекции у контактных.

6. Культуры с МПК 8 мкг/мл или зоной 25 мм могут иметь сниженную чувствительность ко фторхинолонам, что имеет значение для эпиднадзора за инфекцией.

7. Чувствительность к сульфонамидам лучше определять диско-диффузионным методом. По чувствительности/устойчивости культуры к ко-тримоксазолу можно судать о чувствительности/устойчивости к сульфонамидам.

8. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а.

9. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а.

Приложение 6

#### Интерпретация диаметров зон и эквивалентные пороговые значения МПК для Streptococcus spp.1,2 (CLSI, 2009; одобрено FDA)*

|  | Содержание в диске | Диаметр зон задержки роста, мм |  |  | Эквивалентные пороговые значения МПК (мкг/мл) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТИБИОТИК | (мкг) | Устойчивые | Умеренно– устойчивые | Чувствительные | Устойчивые | Чувствительные |
| ПЕНИЦИЛЛИНЫ 1,3,7 |  |  |  |  |  |  |
| Бензилпенициллин для S. pneumoniae 4 | 1 оксациллина |  |  | 20 |  | 0,06 |
| - возбудителей менингита (парентеральное введение) 5 | – | – | – | – | 0,12 | 0,06 |
| - других пневмококков (парентеральное введение) 6 | – | – | – | – | 8 | 2 |
| - пероральное введение феноксиметилпенициллина | – | – | – | – | 2 | 0,06 |
| для -гемолитических 7,8 | 10 ЕД | – | – | 24 | – | 0,12 |
| для «зеленящих» 7,9,10,11 | – | – | – | – | 4 | 0,12 |
| Амоксициллин для S. pneumoniae (кроме возбудителей менингита) | – | – | – | – | 8 | 2 |
| Амоксициллин/клавуланат для S. pneumoniae (кроме возбудителей менингита) | – | – | – | – | 8/4 | 2/1 |
| Ампициллин для -гемолитических 7,8 | 10 | – | – | 24 | – | 0,25 |
| для «зеленящих» 9,10,11 | – | – | – | – | 8 | 0,25 |
| ЦЕФЕМЫ (для парентарального применения, включая ЦЕФАЛОСПОРИНЫ I–IV поколений) |  |  |  |  |  |  |
| Цефепим для S. pneumoniae - возбудителей менингита | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| - других пневмококков | – | – | – | – | 4 | 1 |
| для -гемолитических | 30 | – | – | 24 | – | 0,5 |
| для «зеленящих» | 30 | 21 | 22–23 | 24 | 4 | 1 |
| Цефотаксим для S. pneumoniae - возбудителей менингита | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| - других пневмококков | – | – | – | – | 4 | 1 |
| для -гемолитических | 30 | – | – | 24 | – | 0,5 |
| для «зеленящих» | 30 | 25 | 26–27 | 28 | 4 | 1 |
| Цефтриаксон для S. pneumoniae - возбудителей менингита | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| - других пневмококков | – | – | – | – | 4 | 1 |
| для -гемолитических | 30 | – | – | 24 | – | 0,5 |
| для «зеленящих» | 30 | 24 | 25–26 | 27 | 4 | 1 |
| Цефуроксим для S. pneumoniae | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| ЦЕФЕМЫ (для перорального применения) |  |  |  |  |  |  |
| Цефуроксим для S. pneumoniae | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Цефаклор для S. pneumoniae | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Цефдинир для S. pneumoniae | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| Цефподоксим для S. pneumoniae | – | – | – | – | 2 | 0,5 |
| Цефпрозил для S. pneumoniae | – | – | – | – | 8 | 2 |
| Лоракарбеф для S. pneumoniae | – | – | – | – | 8 | 2 |
| КАРБАПЕНЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Меропенем для S. pneumoniae |  |  |  |  | 1 | 0,25 |
| для -гемолитических и «зеленящих» | – | – | – | – | – | 0,5 |
| Эртапенем для S. pneumoniae | – | – | – | – | 4 | 1 |
| для -гемолитических и «зеленящих» | – | – | – | – | – | 1 |
| Имипенем для S. pneumoniae |  |  |  |  | 1 | 0,12 |
| МАКРОЛИДЫ 12,13 |  |  |  |  |  |  |
| Эритромицин 12 для S. pneumoniae, -гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | 15 | 16–20 | 21 | 1 | 0,25 |
| Азитромицин для S. pneumoniae, -гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | 13 | 14–17 | 18 | 2 | 0,5 |
| Кларитромицин для S. pneumoniae, -гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | 16 | 17–20 | 21 | 1 | 0,25 |
| Диритромицин для S. pneumoniae, -гемолитических 14 и «зеленящих» | 15 | 13 | 14–17 | 18 | 2 | 0,5 |
| ФТОРХИНОЛОНЫ |  |  |  |  |  |  |
| Гатифлоксацин для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 5 | 17 | 1820 | 21 | 4 | 1 |
| Гемифлоксацин для S. pneumoniae | 5 | 19 | 2022 | 23 | 0,5 | 0,12 |
| Грепафлоксацин для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 5 | 15 | 16–18 | 19 | 2 | 0,5 |
| Левофлоксацин для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 5 | 13 | 14–16 | 17 | 8 | 2 |
| Моксифлоксацин для S. pneumoniae | 5 | 14 | 1517 | 18 | 4 | 1 |
| Офлоксацин для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 5 | 12 | 13–15 | 16 | 8 | 2 |
| Спарфлоксацин для S. pneumoniae | 5 | 15 | 16–18 | 19 | 2 | 0,5 |
| Тровафлоксацин для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 10 | 15 | 16–18 | 19 | 4 | 1 |
| ДРУГИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Ванкомицин 1 для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» стрептококков | 30 |  |  | 17 |  | 1 |
| Телитромицин для S. pneumoniae | 10 | 15 | 16–18 | 19 | 4 | 1 |
| Тетрациклин 15 для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 30 | 18 | 19–22 | 23 | 8 | 2 |
| Триметоприм /сульфаметоксазол для S. pneumoniae | 1,25/ 23,75 | 15 | 16–18 | 19 | 4/76 | 0,5/9,5 |
| Хлорамфеникол для S. pneumoniae для других стрептококков 13 | 30 30 | 20 17 |  18–20 | 21 21 | 8 16 | 4 4 |
| Рифампицин 16 для S. pneumoniae | 5 | 16 | 17–18 | 19 | 4 | 1 |
| Даптомицин* для -гемолитических и «зеленящих» | – | – | – | – | – | 1 |
| Клиндамицин для S. pneumoniae 13, -гемолитических 13,14,17 и «зеленящих» 13 | 2 | 15 | 16–18 | 19 | 1 | 0,25 |
| Хинупристин / дальфопристин для S. pneumoniae, S. pyogenes и «зеленящих» | 15 | 15 | 16–18 | 19 | 4 | 1 |
| Линезолид* для S. pneumoniae, -гемолитических и «зеленящих» | 30 | – | – | 21 | – | 2 |

Примечания к таблице Приложения 6:

* Ввиду отсутствия резистентных культур или их редкости для некоторых сочетаний микроорганизм/антибиотик установлена только категория «чувствительных»; при получении результата, выходящего за границы данной категории, следует повторно провести идентификацию и определение чувствительности культуры и, в случае подтверждения, направить ее в референс-лабораторию для проверки чувствительности методом разведений.

1. Общие замечания по определению чувствительности S. pneumoniae:

А) амоксициллин, ампициллин, имипенем, меропенем и эртапенем, цефепим, цефотаксим, цефтриаксон и цефуроксим можно применять для лечения пневмококковых инфекций, однако для определения чувствительности к ним диско-диффузионным методом нет достоверных критериев, поэтому чувствительность определяют методом серийных разведений;

Б) у штаммов пневмококков из ликвора обычно проверяют чувствительность к бензилпенициллину и цефотаксиму или цефтриаксону или меропенему надежным методом серийных разведений; рекомендуется также проверить их чувствительность к ванкомицину (методом разведений или диско-диффузионным методом).

2. Общие замечания по определению чувствительности β-гемолитических и «зеленящих» стрептококков:

А) см. примечание 31 к таблицам Приложений 1-1а;

Б) критерии для интерпретации результата основаны на данных о чувствительности отдельных видов, не относимых к пневмококкам, фармакокинетических данных, известных из литературы, и клиническом опыте, однако обобщающие данные по многим препаратам отсутствуют.

3. Пневмококки (кроме выделенных из ликвора), чувствительные к бензилпенициллину (МПК 0,06 мкг/мл или с зоной вокруг диска с оксациллином  20 мм), можно считать чувствительными: к ампициллину (парентеральному и пероральному), ампициллину/сульбактаму, цефаклору, цефдиниру, цефдиторену, цефподоксиму, цефпрозилу, цефтизоксиму, цефуроксиму, имипенему, лоракарбефу и меропенему, а при МПК бензилпенициллина 0,06 мкг/мл – чувствительными к амоксициллину, амоксициллину/клавуланату, цефепиму, цефотаксиму, цефтриаксону и эртапенему.

4. Пневмококки с зоной вокруг диска с оксациллином 19 мм нельзя считать устойчивыми к бензилпенициллину без подтверждения результата методом серийных разведений (такую зону могут дать умеренно-усойчивые и некоторые чувствительные штаммы); у таких штаммов рекомендуется также определить МПК цефотаксима, цефтриаксона или меропинема.

5. Для штаммов из ликвора результат интерпретируют только по данным критериям; взрослым больным менингитом с нормальной функцией почек пенициллин вводят внутривенно в максимальных дозах – по 3 млн ЕД каждые 4 часа.

6. Если МПК бензилпенициллина составляет 2 мкг/мл, взрослым больным пневмококковой инфекцией (кроме менингита) с нормальной функцией почек пенициллин вводят внутривенно в дозе не менее 2 млн ЕД каждые 4 часа (12 млн ЕД/сутки), если же МПК составляет 4 мкг/мл, суточная доза возрастает до 18-24 млн ЕД.

7. Чувствительные к бензилпенициллину β-гемолитические и «зеленящие»стрептококки можно считать также чувствительными к ампициллину, амоксициллину, амоксициллину/клавуланату, ампициллину/сульбактаму, цефазолину, цефаклору, цефалотину, цефапирину, цефдиниру, цефепиму, цефотаксиму, цефпрозилу, цефрадину, цефтибутену (только стрептококки группы А), цефтриаксону, цефуроксиму, цефподоксиму, цефтизоксиму, имипенему, лоракарбефу и меропенему, поэтому в их тестировании нет необходимости.

8. Штаммы β-гемолитических стрептококков с МПК бензилпенициллина 0,12 или МПК ампициллина 0,25 до сих пор не встречались, поэтому при их обнаружении следует обратиться в референс-лабораторию.

9. Диско-диффузионный метод дает ненадежные результаты.

10. Штаммы из стерильных в норме участков (ликвор, кровь, костная ткань) следует тестировать методом серийных разведений.

11. Для подавления умеренно-устойчивых возбудителей может потребоваться комбинированная терапия с добавлением аминогликозида (с целью бактерицидного эффекта).

12. См. примечание 16 к таблицам Приложений 1-1а.

13. См. примечание 4 к таблицам Приложений 1-1а.

14. См. примечание 30 к таблицам Приложений 1-1а.

15. См. примечание 2 к таблицам Приложений 1-1а.

16. См. примечание 3 к таблицам Приложений 1-1а.

17. Для выявления индуцибельной клиндамицинрезистентности можно поставить диффузионный тест на образование D-зоны.